Załącznik nr 1 do SIWZ POM Zalewo2.

.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

……………………………………..………………….…………………………………………

| Adres wykonawcy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .....-……..... | ................................................... |  |  |  |  |  | ........................................................... |  | .......... |
| kod | miejscowość |  |  |  |  |  | ulica |  | nr |
| ................................................... |  |  |  | .........................................................@................................... |  |  |  |  |  |
| województwo |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |
| ……………………..………..….. |  |  | .............. |  | ........................................ |  |  | ......................................... |  |
| NIP |  |  | nr kierunkowy |  | telefon |  |  | fax |  |
| Kategoria wykonawcy (zaznaczyć właściwe): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  należę do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw tj. zatrudniam nie więcej niż 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR |  |  |  |  |  |  nie należę do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw gdyż zatrudniam więcej niż 250 pracowników i roczny obrót przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln EUR |  |  |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: |  | ..……………………..…..…………..…, tel. ………………..……….…… |  |  |  |  |  |  |  |

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń multimedialnych w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”, oświadczamy i oferujemy:

- wykonanie CZĘŚCI I zamówienia obejmującej dostawę pomocy dydaktycznych za łączną cenę wynoszącą (TABELA A+B+C+D) …………………………………………………………….. złotych brutto, słownie:…………………………………………………………

..…………………………..……………………………………………………………………………………… złotych, w tym należny podatek VAT, wynikającą z wypełnionych poniższych tabel:

| TABELA A ZADANIE 1 SZKOŁA SP BARTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zamówienia pomoce dydaktyczne (nr poz. z Projektu) | Przedmiot zamówienia |  | Szkoła SP Barty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość |  | Cena jednostkowa netto w złotych |  | Kwota łącznie netto w złotych |  |  |  |
| 9 | Gry klocki układanki Domino – Odejmowanie, grawerowane Domino matematyczne utrwala umiejętność odejmowania w zakresie do 20. Zestaw zawiera 26 plastikowych domin, na każdym po jednej stronie znajduje się działanie (np. 17–9), a po drugiej wynik (np. 8). Płytki wykonane są z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a działania i wyniki nie są nadrukowane, ale wygrawerowane, stąd domino może służyć pokoleniom graczy (nie ścierają się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek. Domino – Dodawanie, grawerowane Domino matematyczne utrwala umiejętność dodawania w zakresie do 20. Zestaw zawiera 26 plastikowych domin, na każdym po jednej stronie znajduje się działanie (np. 7+9), a po drugiej wynik (np. 16). Płytki wykonane są z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a działania i wyniki nie są nadrukowane, ale wygrawerowane, stąd domino może służyć pokoleniom graczy (nie ścierają się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek. domino-zegar 24h Domino do nauki odczytywania godzin z zegarka elektronicznego i kwarcowego. Należy łączyć ze sobą części domina o równoważnych godzinach. • 24-częściowe plastikowe domino • wym. elem. 4 x 8 cm zegary-pakiet klasowy Zestaw klasowy 25 zegarów wykonanych z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego: 1 demonstracyjny (średnica ok 30 cm) oraz 24 uczniowskie (średnica ok 10 cm). Wskazówki zegarów poruszane są za pomocą przekładni (ręczna zmiana położenia wskazówki minutowej zmienia położenie wskazówki godzinowej). Zegary poruszane są ręcznie. model cyklu życia: motyla, żaby, pszczoły Zestawy kolorowych modeli z tworzywa sztucznego przedstawiające cykle życiowe motyla, żaby i pszczoły model kwiatu z zalążnią i zalążkiem, Duży, demonstracyjny model kwiatu (wysokość modelu: 37 cm) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wysokość modelu: 37 cm klocki jako wafle # Klocki mix 170 w kartonie. Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. • 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych o wymiarach nie większych niż 10x10 • całość pakowana w kartonie (2 kartony) magnetyczne ułamki jako kawałki pizzy fotografie 6 różnych, każda podzielona (z wyjątkiem jednej) na inną ilość części , tak aby zademonstrować jedną całość oraz ułamki: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 i 1/8; razem 24 części. Każda o średnicy 20 cm. zestaw demonstracyjny magnetycznych pieniędzy Skład zestawu: • banknot 200 zł, 3 szt. • banknot 100 zł 3 szt. • banknot 50 zł, 4 szt. • banknot 20 zł, 4 szt. • banknot 10 zł, 6 szt. • moneta 5 zł, 6 szt. • moneta 2 zł 6 szt. • moneta 1 zł 10 szt. • moneta 50 gr 10 szt. • moneta 20 gr, 5 szt. • moneta 10 gr, 10 szt. • moneta 5 gr, 12 szt. • moneta 2 gr, 12 szt. • moneta 1 gr, 12 szt. • żetony ze znakami działań matematycznych, co najmniej 40 szt. plansze ścienne: - obieg wody, - chmury i ich rodzaje, - budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie - gady i płazy chronione - grzyby jadalne, trujące, chronione, - rośliny chronione, - ssaki chronione i łowne - tabliczka mnożenia i ułamki wym. 61x86cm plansze dwustronnie foliowane z zawieszką wym. Nie mniejszych niż 70x100cm zestaw narzędzi ogrodniczych (3zestawy) Praktyczny, podręczny zestaw małych narzędzi ogrodniczych o ergonomicznych, krótkich rączkach. Zestaw zawiera dwie łopatki - wąską i szeroką oraz grabki. Przydatne do prac na rabatkach lub przy sadzeniu roślin w doniczkach i skrzynkach. zestaw brył geometrycznych Wykonane z tworzywa sztucznego. • 8 szt. • dł. boku 5 cm # Matematyka-pudełko do ćwiczenia mózgu Zapamiętywanie ciekawostki z różnych dziedzin, w zależności od wybranego zestawu, przedstawione na pięknych obrazkach. Na odwrocie pytania, na które należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (odpowiedzi zapisz na kartce papieru). Jeśli odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania możesz zatrzymać kartę. Jeśli jakaś odpowiedź jest błędna odkłada się kartę do pudełka. Zestaw minimum: 71 kart (+1) o dł. boku 8,5 cm • klepsydra • kostka # Matematyka na wesoło . Zestaw składa się między innymi z kolorowej planszy, 50-u kart z pytaniami i zadaniami z zakresu od II do V klasy szkoły podstawowej. Zestaw gry zawiera: 50 kolorowych kart z zagadkami matematycznymi z zakresu II-V klasy szkoły podstawowej, planszę, 4 obrazki słonecznika podzielone na 7 części, kostkę do gry, 4 pionki, 4 notesiki, oraz instrukcję do gry. Matematyk w wersji maksymalnej Losując kolejno z worka cyfry i znaki działań matematycznych, gracze starają się ułożyć jak najszybciej działanie, którego wynikiem jest jedna z liczb przedstawiona na odkrytej karcie. Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej prawidłowych działań. Gra to znakomity trening liczenia. PUDEŁKO ZAWIERA: - 72 tabliczki z liczbami - 36 tabliczek znaków - 55 kart liczb - worek - notes - 4 półeczki - klepsydra - instrukcja # QUIZ KLASA 1 Błyskawiczna nauka przez zabawę dla klasy 1 Gra zawiera ponad 100 ciekawych i podchwytliwych pytań związanych z różnymi przedmiotami szkolnymi. Gracz, który uzbiera najwięcej punktów, wygrywa. # QUIZ KLASA 2-3 Błyskawiczna nauka przez zabawę dla klas 3-2 Gra zawiera ponad 100 ciekawych i podchwytliwych pytań związanych z różnymi przedmiotami szkolnymi. Gracz, który uzbiera najwięcej punktów, wygrywa. | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bryły szkieletowe-zestaw do budowy Zestaw manipulacyjny dla uczniów. Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. Utworzone modele posłużą do omawiania pojęć geometrycznych, tj. krawędź, bok, powierzchnia, objętość itp. Elementy wyróżniają się wysoką jakością wykonania, łatwo je złączyć, a łączenie jest trwałe. Zawartość zestawu: . maksymalnie 180 kolorowych kulek o średnicy co najmniej1,6 cm (każda kulka posiada 26 otworów). maksymalnie 180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm Pomoc dydaktyczna wykonana jest z solidnego tworzywa , gdzie poszczególne elementy wyróżniają się wysoką jakością wykonania co pozwala łatwo je złączyć, a łączenie jest trwałe. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bryły pełne kolorowe Zestaw zawiera co najmniej 10 brył takich jak: Kula, półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Bryły wykonane są z trwałego tworzywa. Wysokość brył co najmniej: 7,5 cm Zestaw umieszczony w kartonie oraz instrukcja metodyczna. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przybory pcv magnetyczne-linijki ekierki kątomierz, cyrkiel i inne Przybory tablicowe PCV magnetyczne na tablicy PCV białej. Uniwersalne - zarówno na kredę jak i standardowe markery i pisaki wodnozmywalne. Zestaw składa się z co najmniej 10 różnych elementów. Przywierają do wszystkich typów standardowych tablic szkolnych (zielonych i białych), w tym również do ich wersji ceramicznych. W skład zestawu wchodzi co najmniej: kątomierz, 50 cm - 1 szt. liniał tablicowy, 100 cm - 1 szt. markery - 3 szt. ekierka prostokątna, 60 cm, - 1 szt. ekierka równoramienna, 60 cm -1 szt. wskaźnik PCV lekki, giętki 100 cm - 1 szt. cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 szt. wskaźnik PCV 100 cm z włókna szklanego - 1 szt. elementy mocujące tablicę - wkręty metalowe - 2 szt. tablica PCV, gr. 3 mm ze schematem zawieszenia - 1 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Magnetyczna oś liczbowa Magnetyczna oś liczbowa w obrazowy sposób przedstawia działania na liczbach, magnetyczne strzałki pokazują strategię liczenia oraz drogę rachunku. Oś można przyczepić do tablicy szkolnej. Po osi można pisać markerem suchościeralnym. Strzałki plusowe kierują się w stronę liczby 100, minusowe w stronę 0. W zestawie co najmniej 3 m oś, paski i magnesy ze strzałkami. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bryły pełne transparentne z wyjmowanymi siatkami Zestaw posiada co najmniej komplet brył pełnych takich jak: kula półkula walec stożek sześcian prostopadłościan graniastosłup trójkątny graniastosłup sześciokątny czworościan ostrosłup o podstawie kwadratu Zestaw minimalnie posiada komplet brył przeźroczystych i ich siatek typu: walec stożek sześcian prostopadłościan graniastosłup trójkątny graniastosłup sześciokątny czworościan ostrosłup o podstawie kwadratu. Bryły i siatki wykonane są z trwałego tworzywa. Zastosowanie to: poznanie kształtu podstawowych brył geometrycznych doświadczalne mierzenie i porównywanie objętości składanie i rozkładanie brył - tworzenie siatek obliczanie powierzchni brył rozumienie istoty rzutu bryły mierzenie objętości i obwodu. Zawartość: co najmniej 10 brył wykonanych z trwałego tworzywa, 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą, 8 kolorowych siatek do składania, wysokość brył: nie mniej niż 7,5 cm, umieszczone w dwóch kartonach oraz instrukcja metodyczna | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Siatki brył i figury płaskie Pakiet edukacyjny zawierający co najmniej siatki brył: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • prostopadłościanu o podstawie prostokąta, • prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie prostokąta, • siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, • Poradnik metodyczny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gry logiczne Karty z minami – 2 szt. zadaniem gracza jest zapamiętanie min pokazanych na kartach przeciwnika i odtworzenie ich. Przeciwnik, przeglądając wszystkich 18 możliwości, musi znaleźć kartę z odpowiednią miną. Jeśli trafi, zyskuje punkt. Gra rozwija umiejętność rozpoznawania emocji. • 72 karty • dla 4 graczy, od 6 lat Puzzle z literami – 2 szt. Gra towarzyska polegająca na układaniu wyrazów z losowo wybranych elementów, na których umieszczone są litery z polskiego alfabetu ( w kształcie puzzli). Gra została stworzona z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym po to, by pomóc im w ćwiczeniu kreatywności językowej i podstaw ortografii. Karty do gry na spostrzegawczość i bystre oko – 2 szt. Gra wyrabiająca spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwicząca analizę wzrokową i słuchową. Uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Polega na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na plakietce, wylosowanej przez osobę prowadzącą grę. • 48 kart o wym. 11 x 7,4 cm • instrukcja z opisem pięciu wesołych gier rodzinnych • dla 2-6 graczy Gra w odkrywcę – 2 szt. Zbiór gier edukacyjnych, które w przyjazny sposób wprowadzają dziecko w świat natury i zmian zachodzących w przyrodzie. Dzieci uczą się nazw zwierząt i słownictwa z nimi związanego, nazw pór roku oraz przyporządkowania różnych czynności odpowiednim porom dnia. • dla 1-4 graczy Gry i zabawy zawarte w zestawie pomagają kształtować i rozwijać zainteresowania przyrodnicze, a także stanowią dobrą podstawę w edukacji wczesnoszkolnej. • pudełko-plansza o wym. 40 x 26 cm • 55 kart o wym. 7 x 4,5 cm • 4 pionki-drzewka • kostka • wskazówki • 40 patyczków • 8 trzyczęściowych układanek • 24 kartoniki • dwustronna okrągła układanka • puzzle | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Model: Szkielet, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki Zestaw: naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, zatopione w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. Szkielety zatopione w bloku chronione są przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Mikroskop stereoskopowy dwuokularowy Parametry mikroskopu: okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze; rozstaw okularów (odległości pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm, obiektyw: 2x (wymienny), powiększenie: co najmniej 20x pole widzenia: 10 mm, zasilanie sieciowe 230V podświetlenie górne z zasilaczem w budowanym w podstawie Podstawa-stolik wyposażona w: sprężynujące łapki do mocowania preparatu dwustronną odwracaną czarno-białą płytkę | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw odczynników chemicznych Odczynniki: Zestaw metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry, inne | 2 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Poziomnica laserowa Urządzenie pomiarowe. Obsługa przy użyciu jednego przełącznika włączającego i zmieniającego tryby pracy. Poziomica emituje samopoziomującą krzyżową wiązkę lasera, linie poziome i pionowe np. na ścianie, w odległości do 12 metrów. Dokładność poziomowania w każdej pozycji zapewnia uchwyt. Minimalne cechy produktu: Linia pionowa i pozioma Blokowanie wahadła 3-pozycyjny przełącznik blokady z trybem ręcznym Zdejmowany uchwyt Mocowanie z gwintem 1/4 " Etui ochronne Zasięg maksymalny: 12m Dokładność poziomowania +- 0,6mm Samopoziomowanie Kolor wiązki: czerwony Klasa lasera: 2 Wielokierunkowy uchwyt Baterie (w zestawie): 2xAA(1,5V) Żywotność baterii: 20h Futerał: tak Statyw w komplecie o parametrach: maksymalna wysokość robocza: nie więcej niż 103cm minimalna wysokość robocza: nie mniej niż 34cm udźwig: do 2kg długość po złożeniu: 36cm głowica 3D waga: maksymalnie 500g materiał: lekkie wzmocnione aluminium + elementy z tworzywa futerał w komplecie | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Siłomierze o różnym zakresie Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw zawiera 6 siłomierzy (dynamometry): Siłomierze: 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50 | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem co najmniej 10A, posiada czytelny wyświetlacz. Woltomierz szkolny, amperomierz szkolny. Zasilanie bateryjne. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Maszyna elektrostatyczna Maszyna elektrostatyczna jest pomocą naukową służącą do otrzymywania wysokiego napięcia i jest niezbędnym przyrządem dydaktycznym przy nauce elektrostatyki. Pomoc dydaktyczna umożliwia m.in. przeprowadzanie następujących doświadczeń: iskra i jej własności; fizjologiczne działanie iskry; działanie ciepłe iskry; jonizacyjne działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; doświadczenie z rurką próżniową. Wymiary nie większe niż - 350 x 350 x 400 mm Ciężar nie więcej niż - 2,5 kg | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | magnesy o różnych kształtach Duży, różnorodny zestaw co najmniej 55 różnych rodzajów magnesów i elementów magnetycznych do szeregu doświadczeń z zakresu magnetyzmu. W zestawie znajdują się m.in. płytki-typy metali; elektromagnes; folia magnetyczna; igła magnetyczna na podstawie; kompas zamykany; kompasy transparentne; krążki transparentne; magnesy ferytowe; magnesy neodymowe; magnes podkowiasty; magnesy sztabkowe. Całość umieszczona w sztywnym pojemniku z tworzywa sztucznego zamykanym transparentną pokrywą. Elementy zestawu ułożone są w specjalnie wyciętej gąbce, każdy element lub ich grupa w dopasowanym gnieździe - indywidualnym wycięciu w gąbce. Przykładowy zestaw co najmniej 55 elementów wraz z pojemnikiem z gąbką: 3 płytki-typy metali (Al, Cu, Fe) * Elektromagnes * Opiłki do badania pola magnetycznego w fiolce PS 75 mm z korkiem * Folia magnetyczna biała (2 szt.) * Folia magnetyczna czarna (2 szt.) * Igła magnetyczna na podstawie * Kompas zamykany Azymut * Kompasy transparentne (2 szt.) * Krążki-liczmany transparentne z metalowym obrzeżem, różne kolory (10 szt.) * Magnesy ferrytowe w kształcie walca o różnych wielkościach (6 szt.), Magnesy ferrytowe - sztabki (12 szt.), Magnesy ferrytowe – pierścienie (6 szt.), Magnesy neodymowe (4 szt.), Magnes podkowiasty, Magnesy sztabkowe w plastikowej 2-kolorowej obudowie (kpl. 2) * Pudełko transparentne szczelne z zamkniętymi wewnątrz opiłkami. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Sztaluga Wykonana z drewna bukowego. Każdy detal zaokrąglony. Uchwyt górny oraz podstawa dolna do osadzenia obrazu posiadają płynną regulację. W komplecie znajduje się instrukcja. Wymiary: maksymalna wysokość rozłożonej sztalugi 177 cm wymiary po złożeniu (gotowa do transportu lub przechowywania): wysokość nie więcej niż 140 cm szerokość nie więcej niż 58 cm waga maksymalnie do 3,0 kg | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT w % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA B ZADANIE 2 SZKOŁA ZS BORECZNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zamówienia pomoce dydaktyczne (nr poz. z Projektu) |  | Przedmiot zamówienia | Szkoła ZS Boreczno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość |  | Cena jednostkowa netto w złotych |  | Kwota łącznie netto w złotych |  |  |  |  |
| 76 | Pakiet gier planszowych Kompendium wiedzy z języka angielskiego kompendium wiedzy z języka angielskiego, szeroki wachlarz wiedzy zawarty w kartach z częścią gramatyczną jak również z przydatnymi w życiowych sytuacjach zwrotami, podzielone na kategorie gramatyczne. Doskonały sposób na przypomnienie kluczowych pojęć związanych z danym zagadnieniem. Nauka zadawania pytań z języka angielskiego Pytania to jedna z podstawowych form komunikacji, ćwiczenia umiejętności zadawania szybkich pytań i błyskawicznych odpowiedzi w różnych sytuacjach i w różny sposób. Zadaniem graczy jest skompletowanie zestawu postaci z tej samej grupy zawodowej. Karty zdobywają podczas rozgrywki umiejętnie zadając pytania między innymi pytania dotyczące wyglądu, wieku, narodowości. Starsi pytają o plany na przyszłość, zdobyte umiejętności lub codzienne czynności. ZAWARTOŚĆ: 80 kart do gry, 10 kart aktywności, instrukcja Uczenie języka angielskiego mówiąc ogródkami Gra ułatwia i rozwija umiejętność wypowiadania się w języku angielskim poprzez stwarzanie sytuacji, w których w kreatywny, naturalny sposób opisujemy przedmiot, zjawisko. PRZEZNACZENIE: Dzieci od 7 roku życia, młodzież oraz dorośli. LICZBA GRACZY: Minimum 2 osoby. OPIS: Gra karciana pomagająca rozwijać umiejętność wypowiadania się w języku angielskim, opisywania przedmiotów i zjawisk. ZASADY: Uczestnicy gry losują kolejno karty, na których znajduje się hasło główne oraz 3 wyrazy dodatkowe, Na początku gry zostaje ustalony poziom trudności (użycie/wykluczenie haseł dodatkowych jest opcjonalne, w zależności od wybranego poziomu), gracz musi opisać główne hasło, tak, aby pozostali uczestnicy je odgadli. SKŁAD: Opakowanie zawiera 200 kart z 400 hasłami podzielonymi na dwa poziomy trudności, 100 żetonów oraz instrukcję zawierającą trzy propozycje gier. Uczenie języka angielskiego mówiąc ogródkami w biznesie Gra ułatwia i rozwija umiejętność wypowiadania się w języku angielskim poprzez stwarzanie sytuacji, w których w kreatywny, naturalny sposób opisujemy przedmiot, zjawisko. PRZEZNACZENIE: Dzieci od 16 roku życia oraz dorośli. LICZBA GRACZY: Minimum 2 osoby. OPIS: Gra karciana pomagająca rozwijać umiejętność wypowiadania się w języku angielskim, opierająca się na słownictwie biznesowym. SKŁAD: Opakowanie zawiera 200 kart z 400 hasłami podzielonymi na dwa poziomy trudności, 100 żetonów oraz instrukcję zawierającą trzy propozycje gier. Gra przenosząca gracza w podróż języka angielskiego pomiędzy czasem PRESENT SIMPLE i PRESENT CONTINUOUS Nowa wersja gry do nauki czasów z dodatkowym quizem wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz zadaniami do wykonania. Słowa-klucze umieszczone na planszy pomagają uczniowi/graczowi spostrzec i zrozumieć różnicę pomiędzy czasami Present Simple, a Present Continuous. Naśladowanie poprzez odgłosy i gesty zwierząt i ludzi, śpiewaj zabawne piosenki lub odpowiadaj na pytania z quizu. ZAWARTOŚĆ: 60 kart z czasownikami, 50 kart z wyzwaniami, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja Gra przenosząca gracza w podróż z języka angielskiego pomiędzy czasem PRESENT PERFECT i PAST SIMPLE Słowa-klucze umieszczone na planszy pomagają uczniowi/graczowi spostrzec i zrozumieć różnicę pomiędzy czasami Present Perfect, a Past Simple. ZAWARTOŚĆ: 60 kart z czasownikami, 50 kart z wyzwaniami, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja Gra z języka angielskiego ucząca poruszania się między czasami języka angielskiego poprzez słowa klucze. Gra - wersja gry do nauki czasów z dodatkowym quizem wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz zadaniami do wykonania. Poruszanie się z przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Słowa-klucze umieszczone na planszy pomagają uczniowi/graczowi spostrzec i zrozumieć różnicę pomiędzy czasami Present Perfect, Past Simple, Present Simple, Present Continuous, a Future Simple. Naśladowanie odgłosy i gesty zwierząt i ludzi, śpiewanie piosenki lub odpowiadanie na pytania. ZAWARTOŚĆ: 60 kart z czasownikami, 50 kart z wyzwaniami, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja Gra o czasach w języku angielskim / czas FUTURE SIMPLE i PRESENT CONTINUOUS Gra, której zadaniem jest wytłumaczenie różnicy pomiędzy dwoma czasami, które nawiązują do przyszłości. Słowa klucze umieszczone na planszy pomagają uczniowi/graczowi spostrzec i zrozumieć różnicę pomiędzy nimi. FOLIA do gry pamięciowej w zestawie. Zawartość: 1 plansza, 4 pionki, 1 kostka, 60 kart z czasownikami, instrukcja. Wiek: 10 + Liczba graczy: 2-4 Gra/Puzzle z zakresu form nieregularnych czasownika w języku angielskim IRREGULAR VERBS Gra polega na układaniu trzech form czasownika w jedną słowną układankę. Podzielone kolorystycznie grupy wyrazów pozwalają szybko zorientować się w powtarzalności pewnych schematów, w jakich słowa się zamieniają, w zależności od czasu, w którym są używane. Kilkakrotnie powtórzona czynność ułożenia czasowników zostawia w pamięci obraz tych schematów, co znacznie ułatwia ich zapamiętanie. Zawartość pudełka: 270 puzzli do 90 czasowników nieregularnych Gra nauki języka związanej z tematyką żywności/jedzenia PRZEZNACZENIE: Gra językowa dla dzieci w wieku 4-8lat. LICZBA GRACZY: 1 – 6 (scenariusze mogą być tak modyfikowane, że liczba uczestników może być zwiększona) CEL GRY najbardziej przydatne słówka i zwroty związane z przygotowaniem, zamawianiem i jedzeniem. ZASADY: Gra zawiera 7 różnych propozycji zabaw, które mogą być wykorzystane zarówno przez nauczycieli na lekcjach w przedszkolu lub szkole, jak również w domowym zaciszu przez rodziców. Czcionki użyte na kartonikach są przyjazne dla dyslektyków. SKŁAD: Gra zawiera ponad 250 elementów : 160 kartoniki z obrazkami i nazwami jedzenia oraz akcesoriów kuchennych, 10 kartoników z nazwami kategorii, 70 żetonów umożliwiających punktację, materiałowy woreczek do losowania, 6 kartonikowych talerzyków, 6 plansz ,instrukcja. Gra do zapamiętywania nazw zwierząt w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka związane ze Zwierzętami. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra do zapamiętywania nazw ubrań/odzieży w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka z nazwami ubrań /odzieży. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra do zapamiętywania nazw wyposażenia domu w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka z nazwami elementów znajdujących się w domu. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra do zapamiętywania nazw wszystkiego co nas otacza, związanego z naturą, rzekami, górami, jeziorami itd. w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka z nazwami związanymi z naturą. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra do zapamiętywania nazw związanych z miastem i tym co go otacza w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka z nazwami otoczenia miasta i wszystkiego z nim związanym. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra do zapamiętywania nazw dotyczących podróży w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka z nazwami podróży. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra do zapamiętywania nazw związanych z supermarketami i zakupami w języku angielskim Gra pamięciowa jest jednym z najlepszych sposobów nauki koncentracji i ćwiczenia pamięci. Gracze pochłonięci są głównie poszukiwaniem par obrazów, jednego z podpisem angielskim, drugiego – z polskim oraz zdobyciem punktów, a powtarzanie słówek następuje przy okazji. kartoniki i słówka z nazwami związanymi z zakupami i supermarketami. Wiek graczy: 4+ Liczba graczy: 1-3 Gra ucząca języka angielskiego przenosząca gracza w podróż Z grą gracze nie tylko nauczą się porozumiewać po angielsku, ale również poznają najciekawsze miejsca miasta, stolicy anglojęzycznego państwa na wyspie. Uczestnicy gry podróżują po stolicy zdobywają kolejne atrakcje, jednocześnie posługując się językiem angielskim i wcielając w rolę turysty. Opakowanie zawiera: 6 pionków - angielskich postaci + 6 podstawek, 60 flag + 60 podstawek, planszę wykonaną na płótnie (100% bawełny) drewnianą, ręcznie robioną kostkę, książeczkę z informacjami na temat najciekawszych atrakcji miasta, np. Londynu, 100 kart. Wiek graczy: 7+ Liczba graczy: 2-6. Gra do nauki angielskich zdań warunkowych Angielskie zdania warunkowe. ćwiczenie zdania warunkowego typu I. Zestaw 4 gier mających na celu pomoc w opanowaniu pierwszego trybu warunkowego. Pytania otwarte, zdania sytuacyjne, łańcuszki przyczynowo- skutkowe wszystkie grupy wiekowe. SKŁAD: Opakowanie zawiera cztery edukacyjne gry karciane. Zestaw: Pakiet zawiera 21 kart. Gracze mają za zadanie odszukanie pasujących kart, zawierających dwie części zdania warunkowego. Zestaw: 20 dwustronnych kart, na których znajdują się słowa lub wyrażenia, które trzeba wykorzystać do stworzenia historyjki – „łańcuszka” zdarzeń. Zestaw : Zadaniem gracza jest ułożenie poprawnego zdania do sytuacji wylosowanej na karcie z użyciem pierwszego trybu warunkowego. Może być używana do ćwiczeń przez 1 osobę. Zestaw: Zadaniem gracza jest udzielenie odpowiedzi na pytania z karty uzasadniając swoją wypowiedź. Zestaw 4 gier mających na celu pomoc w opanowaniu drugiego trybu warunkowego. Pytania otwarte, zdania sytuacyjne, łańcuszki przyczynowo- skutkowe, wszystkie grupy wiekowe. SKŁAD: Opakowanie zawiera cztery edukacyjne gry karciane. Zestaw: Pakiet zawiera 21 kart. Gracze mają za zadanie odszukanie pasujących kart, zawierających dwie części zdania warunkowego. Zestaw: 20 dwustronnych kart, na których znajdują się słowa lub wyrażenia, które trzeba wykorzystać do stworzenia historyjki – „łańcuszka” zdarzeń. Zestaw: Zadaniem gracza jest ułożenie poprawnego zdania do sytuacji wylosowanej na karcie z użyciem pierwszego trybu warunkowego. Może być używana do ćwiczeń przez 1 osobę. Zestaw: Zadaniem gracza jest udzielenie odpowiedzi na pytania z karty uzasadniając swoją wypowiedź. Zestaw 4 gier mających na celu pomoc w opanowaniu trzeciego trybu warunkowego. Pytania otwarte, zdania sytuacyjne, łańcuszki przyczynowo- skutkowe , wszystkie grupy wiekowe. SKŁAD: Opakowanie zawiera cztery edukacyjne gry karciane. zestaw : Pakiet zawiera 21 kart. Gracze mają za zadanie odszukanie pasujących kart, zawierających dwie części zdania warunkowego. Zestaw: 20 dwustronnych kart, na których znajdują się słowa lub wyrażenia, które trzeba wykorzystać do stworzenia historyjki – „łańcuszka” zdarzeń. Zestaw : Zadaniem gracza jest ułożenie poprawnego zdania do sytuacji wylosowanej na karcie z użyciem trzeciego trybu warunkowego. Może być używana do ćwiczeń przez 1 osobę. Zestaw: Zadaniem gracza jest udzielenie odpowiedzi na pytania z karty uzasadniając swoją wypowiedź |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Gra planszowa ukazująca wszystkie pory roku W grze występuje 20 kości pór roku w czterech kolorach. Niebieskie kości odpowiadają zimie, zielone wiośnie, żółte lecie i czerwone jesieni. Na początku każdej rundy gracz rozpoczynający wykonuje rzut kośćmi przypisanymi do aktualnie panującej pory roku. Wyrzucone symbole wskazują graczom akcje, jakie mogą oni wykonać w bieżącej rundzie. Ponadto, kości określają, o ile pól przesunie się znacznik na kole pór roku na koniec rundy. Zawartość pudełka: 1 plansza 1 tor kryształów 1 znacznik rundy i 1 znacznik pory roku 4 plansze graczy 8 żetonów biblioteki 16 znaczników czarnoksiężników 20 kości pór roku 40 zaawansowanych kart mocy 60 podstawowych kart mocy 64 żetony energii Cechy gry: Liczba graczy: 2-4 osoby Czas gry: ok. 60 minut instrukcja |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | koło fortuny do nauki języka angielskiego Gra do nauki podstawowe kolory, proste przymiotniki oraz liczby w zakresie od 1 do 12 w języku angielskim. Gracze bawią się na kolorowej planszy jednocześnie używając przymiotników opisujących kolor lub cechę. Liczą również do 12. Podczas wspólnej zabawy uczą się dodatkowo współpracy i wzajemnej pomocy. • Okrągła plansza o śr. 2 m. podzielona na 36 kolorowych pól • Instrukcja z propozycjami zabaw. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Mikroskop zasilany z sieci Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Mikroskop z kamerą USB Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x-1280x,okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x-2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA(640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8 lub równoważne, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe - kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 xAA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Mikroskop cyfrowy Biologiczny mikroskop cyfrowy zapewnia najwyższą jakość obrazu, szczególnie na krawędziach, dzięki zastosowaniu wydajnych podzespołów. Podstawowa konfiguracja zapewnia szerokie możliwości obróbki obrazu. Przeznaczony jest do obserwacji obiektów przezroczystych w świetle przechodzącym i odbitym metodą jasnego pola, do celów biologicznych oraz pokazów dydaktycznych. Mikroskop składa się z następujących elementów:: Statyw z ramieniem do ustawiania ostrości Podstawa z wbudowanym oświetleniem Wspornik ze stolikiem Rewolwer z obiektywami Wyświetlacz LCD, wejście karty pamięci Obrotowa diafragma z filtrami koloru (co najmniej 5 sztuk) Oświetlenie górne/dolne Kompatybilny system operacyjny: biurowy Ramię do ustawiania ostrości Zamocowane na statywie ramię do ustawiania ostrości umożliwia pionowy ruch stolika. Uchwyty znajdują się po obu stronach statywu. Całkowity zakres ustawiania ostrości wynosi co najmniej 10 mm. Stolik Stolik jest zamontowany na wsporniku i jest zabezpieczony przez blokadę ramienia do ustawiania ostrości. Uchwyt na próbki jest zamocowany na stoliku. Do dolnej części stolika jest przymocowana obrotowa diafragma. Śruba ograniczająca ogranicza ruchy wspornika, co zapobiega zetknięciu obiektywu z próbką. Rewolwer W rewolwerze osadzone są obiektywy; obiektywy można zmieniać, obracając tarczę do momentu uzyskania odpowiedniego położenia. Głowica Wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniej niż 3,6". Zawartość zestawu: Mikroskop Obiektywy: 4x, 10x, 40x Okular: WF10x Adapter do okularu Funkcja nagrywania Demontowalny wyświetlacz LCD z wejściem na karty pamięci Karta pamięci microSD nie mniej niż 120MB Kabel USB Stolik z możliwością regulacji i z zaciskami Obrotowa diafragma z filtrami koloru (co najmniej 5 sztuk) Podwójne wbudowane oświetlenie LED Zasilacz sieciowy* Poradnik użycia Pęseta Wylęgarnia słonaczków Mikrotom (narzędzie służące do odcinania plasterków o grubości mniejszej niż milimetr, które zostaną wykorzystane jako preparat) Fiolka z drożdżami Fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek Fiolka z solą morską Fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako pokarm dla ryb) 5 gotowych próbek i 5 szkiełek Osłonę przeciwpyłową Plastikowy futerał | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Lupa 3x/7x, nie większa niż 60mm z podpórką i pęsetą Idealna dla dzieci plastikowa lupa o powiększeniu 3x i 7x, z możliwością postawienia, dzięki ukrytej w rączce podpórce. Dodatkowo wewnątrz uchwytu umieszczona jest pęseta do łatwego manipulowania oglądanym okazem. Polecana szczególnie najmłodszym badaczom przyrody. |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Termometr z sondą Zakres pomiaru temperatury -50 do co najmniej +70 stopni C Baterie 2szt w zestawie Dokładność temperatury +/- 1 stopień Rozdzielczość 0,1 stopnia Wyświetlacz LCD termometru min. 36x17mm Długość kabla z sondą min. 1m Zastosowanie: - pomiar temperatury w pomieszczeniu - pomiar temperatury w instalacji CO - pomiar temperatury w terrarium - pomiar temperatury w akwarium - pomiar temperatury w inkubatorze - pomiar temperatury w samochodzie -inne pomiary temperatur urządzeń |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Płyta ociekowa Płyta wykonana z polistyrenu. W dolnej części znajduje się zbiorniczek zamknięty korkiem, zapobiegający wylaniu się pozostałości. Posiada kanał zlewu, który zbiera odpady, usuwane przez rurkę spustową. Płyta ma miejsca na 72 zdejmowane kołki (w zestawie) • wym. płyty 45 x 63 x 11 cm • kołki o dł. 9,5 cm i śr. 0,6 cm • mocowanie i wąż spustowy w zestawie |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Drążek teleskopowy Specjalny drążek (żerdź) teleskopowy dostępny w dwóch wersjach: o długości od 145 do 275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków... Dzięki temu mechanizmowi nie ma potrzeby kupowania do każdego sita, siatki... odrębnego drążka. Drążek doskonale ułatwia prawidłowe pobieranie próbek (np. ze środkowej części nurtu rzeki) oraz np. poławianie owadów wśród wyższych partii gałęzi (patrz: siatki do połowu owadów). |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami – skala 1:1 Szkielet człowieka osadzony na metalowych statywie, wielkość nie mniej niż 170 cm, z plastiku |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem o wymiarach nie większych niż 70cm x 100cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe Palnik alkoholowy o pojemności nie większy niż 120 ml, szklany, z knotem i kołpakiem. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Statywy z wyposażeniem w łapy, kółka i łączniki laboratoryjne, szkolne z wyposażeniem. Skład co najmniej: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie, z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo przyrządy laboratoryjne jak łapa do próbówek, stojak do próbówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia próbówek, łyżko-szpatułka, palnik laboratoryjny ze stojakiem |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1 kg) 220 V. standardowo jest wyposażona także w wewnętrzny akumulator oraz podświetlany wyświetlacz LCD, gwarantujący czytelność wyniku.(do 2 kg) |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Tryskawki Tryskawki to produkty laboratoryjne służące do prostego dozowania niewielkich ilości płynu, bez precyzyjnego odmierzania jego objętości. Wykonane są zwykle z miękkiej butelki, w której wnętrzu znajduje się rurka, połączona z zakrętką, 1000ml |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Łapy do próbówek drewniane |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Łyżki laboratoryjne Łyżeczka laboratoryjna (stal nierdzewna 18/10), pozwalają na pobranie próbki nawet z niedostępnych miejsc w pojemnikach |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Korki do próbówek z otworem Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek . Korek o średnicy zewnętrznej 12 mm i 16 mm. Idealny do probówek o średnicy 14-15 mm. |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Kolba okrągłodenna 250ml |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Czasza grzejna Czasze grzejne wyposażone w mikroprocesorowy kontroler temperatury lub mocy grzejnej z wyświetlaczem. Pojemność od250 do 500ml. o Po podłączeniu zewnętrznej sondy temperaturowej i umieszczeniu jej w podgrzewanej kolbie kontroler steruje bezpośrednio temperaturą podgrzewanego płynu. Zakres regulacji: od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 220 °C, co 1 °C. o Przy pracy bez zewnętrznej sondy temperaturowej kontroler steruje mocą grzejną. Zakres regulacji: od 0 do 100%, co 5%. • Sterowane cyfrowo, silnikowe mieszadło magnetyczne ze zwiększonym sprzężeniem magnetycznym i wyświetlaczem. Zakres regulacji: od 100 do 2000 obr/min, co 1 obr/min. • Timer (wyłącznik czasowy funkcji grzania). • Zakres ustawień: do 99 godzin i 59 minut, co 1 minuta. • Modułowa konstrukcja płaszcza umożliwiająca stosowanie różnych czasz (modułów) grzejnych na jednej podstawie. • Podstawa (moduł kontrolny) wykonana z niepalnego, odpornego chemicznie tworzywa sztucznego, wyposażona w wyświetlacz, dotykowy panel kontrolny (z blokadą) i uchwyt do statywu. Funkcje automatycznego ostrzegania o nieprawidłowej konfiguracji (np. odłączony moduł grzejny lub sonda temperaturowa bez kontaktu z podgrzewanym płynem). |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Moździerze Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110mm. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Kolby stożkowe 1000 ml |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Odczynniki chemiczne: metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry, inne, kamyczki warzenne |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Modele do budowania cząsteczek Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Wersja rozbudowana zawiera około 400 różnych kulek oraz 185 łączników Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Kolba okrągłodenna 250ml wraz z podstawkami do kolb okrągłodennych Podstawka pod kolbę okrągłodenną wykonana z polipropylenu ze schodkową częścią wewnętrzną. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Czerpak do pobierania próbek wody Zlewka polietylenowa (poj. Maksymalnie 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają kratkę, która pomaga w porównywaniu i ocenie wielkości obiektów. 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, śr. 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Preparaty mikroskopowe protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce, organy wegetatywne roślin, grzyby, bezkręgowce – łącznie zestaw zawiera co najmniej 100 sztuk preparatów |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Szalki Petriego fi 80 |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Szkiełka podstawowe i nakrywkowe Szkiełka podstawowe-zestaw Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe-zestaw Zestaw zawiera 100 szt. szkiełek nakrywkowych o wymiarach 22x22mm wykorzystywanych do wykonywania preparatów mikroskopowych. Grubość pojedynczego szkiełka 0,13-0,17 mm. |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Zestaw do bioanalizy wody Zestaw do biologicznego badania zasobów wodnych, przeznaczony dla 2 grup uczniów. zawiera przybory do wyławiania i badania organizmów wodnych (larw owadów, obunogów itd.). Nadaje się dla wszystkich typów szkół. Zestaw bazuje na doświadczeniach dydaktycznych. Z obszernymi objaśnieniami do wykonania prób. Zawartość co najmniej: * 5 szalek Petriego, 100x16mm * 1 walizka do przechowywania * 4 butelki z PET, szeroka szyjka, 500ml * 6 butelek z PET, szeroka szyjka, 100ml * 2 sitka, nierdzewne, 18cm * 1 gruszka do pipetowania * 1 butelka do oznaczania tlenu * 4 lupy stojące, 4x * 3 szalki do preparowania (żywica melaminowa) * 3 szczotki do czyszczenia * 1 wąż z PVC 6x9, 2m * 2 złącza do węża, 6mm |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Zestaw walizkowy analiza wody Walizka analityczna daje osobom zajmującym się kwestiami związanymi z analizą wody sposobność szybkiego uzyskiwania wyników wszelkich analiz dzięki zestawom odczynników. Wiedza chemiczna nie jest wymagana. Kody kolorów na etykietach doskonale chronią przed omyłkowym użyciem odczynnika. Cechy: zestawy odczynników kolorymetrycznych i miareczkujących do niskich stężeń, niezwykle prosta obsługa dzięki zastosowaniu piktogramów. Brak odczynników toksycznych, zużyte elementy mogą być utylizowane przez użytkownika. Ilość odczynników wystarcza na 50 - 100 testów, wartości odczytuje się w sposób szybki i prosty, odpowiednio przesuwając kolorymetr. Szeroki zakres pomiaru z wysoką dokładnością wartości pomiarowych. Gotowość do natychmiastowego użycia w terenie. Kompensacja zmętnień i zabarwień. Zestaw zawiera zestawy odczynników do oznaczania: jonów amonowych 0.2...3 mg/l NH4 - twardości węglanowej 1 kropla = 1°d - ogólnej twardości wody 1 kropla = 1°d - azotanów 4... 120 mg/l NO3 - azotynów 0.02...0.5 mg/l NO2 - pH 4.0...9.0 - fosforanów 0.2...5 mg/ P. Zawartość zestawu odczynników zawierający co najmniej: strzykawka z tworzywa sztucznego o obj. 5 ml do pobierania próbek - 2 zlewki miarowe 20 mm z nakrętką – kolorymetr do umieszczania zlewek – butelki na odczynniki – łyżka miarowa 70 mm – karta kolorów. |  |  | 4 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Siatka planktonowa Rozmiar oczek 65 mikronów Solidna konstrukcja z mocnym pierścieniem o średnicy 200 mm. Z naczyniem z PE o obj. 100 ml. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Zestaw do ćwiczeń z ekosystemami * Możliwość pracy na trzech różnych ekosystemach razem, jak również na każdym oddzielnie * na prostym modelu można objaśnić uczniom skomplikowane zależności występujące w ekosystemach. System ten składa się z trzech akrylowych komór, do których po prostu podłącza się czujniki, dzięki którym można zmierzyć zarówno jakościowe, jak i ilościowe zmiany parametrów środowiska. Komory są ze sobą połączone symulując w ten sposób trzy różne ekosystemy. Daje się tu odtworzyć zarówno tradycyjne systemy lądowe, jak również systemy wodne. Poza tym systemy te można rozdzielać i pracować nawet tylko z jedną komorą. Zestaw zawiera 3 komory z ekosystemami, z odpowiednimi pokrywami; łączniki i korki; włókno bawełniane do nawadniania roślin; 1 strzykawkę plastikową i stojak do ustawienia pojemników z ekosystemami. |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Binokular-mikroskop stereoskopowy Powiększenie: zakres40 - 400 x Przedział wiekowy:12 - 16 lat z przykręcanym stolikiem krzyżowym. Dane techniczne: * tubus binokularowy * nachylenie tubusu minimalnie 45°, tubus obracany o 360° * 4-gniazdowy rewolwer obiektywowy * przesłona irysowa i uchwyt na filtry * współosiowy ruch zgrubny i drobny * okulary szerokopolowe WF10X/18 mm * obiektywy achromatyczne * stolik przedmiotowy z przykręcanym stolikiem krzyżowym * kondensor z możliwością ogniskowania 1.25 N.A. * regulowane oświetlenie halogenowe 12 V/10 W * zasilanie 220 V – 240 V Zawartość: Osłona przeciwkurzowa, niebieski filtr, przesłona ciemnego pola |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Bryły pełne obrotowe, szkieletowe Zawartość: walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością walec z płaszczyznami stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością stożek z płaszczyznami kula z płaszczyznami i przekątnymi półkula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością wys. 17 cm / śr. 14 cm |  |  | 3 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Siatki brył i figur płaskich Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • prostopadłościanu o podstawie prostokąta, • prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie prostokąta, • siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, • Poradnik metodyczny |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Magnetyczne ułamki-jabłka i puzzle Komplet 4 magnetycznych modeli jabłek wykonanych z tworzywa sztucznego z silnymi magnesami wewnątrz – idealne do wprowadzania i zrozumienia pojęcia ułamków 1/2, 1/3, 1/4 (jabłka rozkładają się odpowiednio na 2, 3 i 4 części). Różne kolory, wysokość: 7,5 cm. |  |  | 8 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Ułamki magnetyczne odcinki tablicowe Odcinki wykonane z białego PCV o przekroju prostokątnym, zakończone kolorowymi zatyczkami. Jest to forma prezentacji ułamków w wymiarze 3D, a więc bardziej rozwijająca wyobraźnię, aniżeli formuła płaskich barwnych kół, czy prostokątów magnetycznych. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Nakładka suchościeralna układ współrzędnych Rozmiar gabarytowy nakładki to co najmniej 80 cm x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w cztery taśmy magnetyczne; dwie poziome o szerokości 7 cm oraz dwie pionowe o szerokości 5 cm. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Zestaw pomiarów masy, temperatury, długości Zestaw pozwala zapoznać się z pojęciami pomiaru temperatury, wagi oraz długości zarówno podczas zajęć z matematyki jak i z przyrody. Instrukcja zawiera opis 22 doświadczeń, które można wykonać przy wykorzystaniu zestawu dydaktycznego |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Wzorniki tablicowe do rysowania paraboli Transparentny wzornik (szablon) tablicowy do rysowania paraboli, zakończony u góry wzornikiem sinusoidy. Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego (plexi). Wysokość 60 cm. |  |  | 2 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Gra z figurami i matematyczny twister Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, pozwalają doskonalić umiejętności związane z obliczeniami matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami dotyczącymi podstawowych figur geometrycznych. Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. • wym. ok. 150 x 150 cm Do rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie czterech działań. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o wym. 5 x 5 cm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Gra typu memo-proste sposoby na ochronę przyrody Gra prezentuje kilka sposobów na codzienne dbanie o środowisko przyrodnicze. Przyjazne postaci na obrazkach uczą, jak należy oszczędzać wodę, energię, segregować różne rodzaje odpadów, a także zachęcają do codziennego korzystania z roweru i toreb wielokrotnego użytku. Gra nie tylko ćwiczy pamięć dzieci, lecz również uświadamia, że nawet małe dziecko, poprzez swoje proekologiczne nawyki ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego • 32 kartoniki o wym. ok. 7 x 7 cm • od 4 lat |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pomoce dydaktyczne-gry, łamigłówki, plansze Gra układanka dodawanie do 20 - 2szt. Układanki to oryginalna zabawa i nauka w jednym. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (dodawanie) • od 6 lat Gra układanka odejmowanie do 20 - 2szt. Układanki to oryginalna zabawa i nauka w jednym. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (odejmowanie) • od 6 lat Gra układanka dodawanie i odejmowanie do 100 - 2szt. Układanki to oryginalna zabawa i nauka w jednym. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (odejmowanie i dodawanie w zakresie 100). • różne poziomy trudności • dla 1-4 graczy • od 6 do 9 lat Gra układanka mnożenie i dzielenie do 100 - 2szt. Układanki to oryginalna zabawa i nauka w jednym. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (mnożenie i dzielenie) • od 8 lat Tabliczka mnożenia plansze Plansze z zabawnymi postaciami, które pomagają w nauce mnożenia. • 13 plansz o wym. Nie większych niż 30 x 45 cm • od 7 do 11 lat Tabliczka mnożenia – plansza edukacyjna Plansza edukacyjna przeznaczona dla dzieci na początkowym etapie kształcenia. Na pierwszej stronie przedstawiona jest tabliczka mnożenia w zakresie do 100 w formie tabeli oraz wyszczególnione działania mnożenia przez poszczególne liczby: 1 x 1 i 1 x 2….. 1 x 10; 2 x 1 i 2 x 2 ….. 2 x 10 itd. aż do dziesięciu. Na drugiej stronie znajdziemy ćwiczenia z mnożenia; przykłady zastosowania działania w życiu; zilustrowanie przemienności mnożenia. Na wzorze opisano nazwy: czynnik, czynnik, iloczyn. • oprawa: foliowana, w metalowych listewkach z zawieszką. Książeczka edukacyjna z tematyki gier i zabaw edukacyjnych pobudzających do myślenia to książeczka, która znakomicie wspiera rozwój podstawowych i szczególnie przydatnych w okresie szkolnym sprawności intelektualnych dziecka, takich jak: spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, analiza i synteza wzrokowa. Kolorowe ilustracje, atrakcyjne i różnorodne ćwiczenia dają dziecku prawdziwą przyjemność przy ich rozwiązywaniu, a także pobudzają jego twórczą wyobraźnię. Ćwiczenia zawarte w książeczce opierają się przede wszystkim na obserwowaniu, porównywaniu, segregowaniu, porządkowaniu, wyszukiwaniu różnic i podobieństw oraz na werbalizacji spostrzeżeń wzrokowych. Ich rozwiązywanie przy jednoczesnym układaniu dedykowanych klocków umożliwia autokorektę i samokontrolę poprawności wykonanych zadań. To z kolei jest świetny motywator do dalszej samodzielnej nauki. Książeczka może być wykorzystywana zarówno w trakcie zabaw w domu, jak i na świetlicy. Może przydać się także na zajęciach terapeutycznych bądź wspomagających. Książeczka edukacyjna zawierająca minimum 100 pytań z odpowiedziami, Książeczka jest skierowana do dzieci przedszkolnych i szkolnych, tych, które nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać i tych, które z czytaniem już dobrze sobie radzą. Wszystkie ćwiczenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Specjalny dobór czarno - białych ilustracji jest zamierzony, ponieważ zmusza dzieci do logicznego myślenia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do samodzielnych obserwacji i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania, ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność ruchową. Poszczególne zadania oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą jego najróżniejszych aspektów: zdrowia, higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt. karty edukacyjne Zestaw olimpijski karty – do nauki tabliczki mnożenia przez zabawę, uczą współpracy. W zestawie co najmniej 11+66 gier + pudełko do gry Bączek matematyczny edukacyjny Bączek matematyczny to gra edukacyjna dla przedszkolaków oraz dzieci starszych. Pomaga dzieciom w doskonaleniu liczenia oraz ćwiczeniu umiejętności manualnych. Dzieci kręcą bączkiem, nakładają na niego pierścienie i liczą je. Dzieje się tak dzięki połączeniu dynamiki rozgrywki z ciekawymi wzorami na pierścieniach, które wprawione w ruch, zachwycają dziecko. Gry z bączkiem są świetną okazją do wspólnej nauki i zabawy dla dzieci oraz rodziców. Rodzic może kręcić bączkiem, a dziecko nakładać pierścienie. Ciekawą propozycją jest nakładanie pierścieni na przemian przez 2 osoby. W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z zielonym dyskiem, 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z 3 grami. |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych wspomagających organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej – program multimedialny zawiera ćwiczenia: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Pomaga w szacowaniu liczeniu i przeliczaniu Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń • na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze w klasach 1-3, • na zajęcia ogólne w klasach 1. Zestaw zawiera: • 129 interaktywnych ćwiczeń klasowych lub indywidualnych • 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe. • 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Kompas Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Zestaw plansz A3 z płytą CD w tematyce ochrony środowiska i lasów Zestaw zafoliowanych plansz formatu A3 + karty pracy + płyta CD, całość w trwałej teczce. Pomoc dydaktyczna jest gotowym materiałem poglądowym, służącym do wprowadzania nowych treści lub doskonałym uzupełnieniem bezpośrednich doświadczeń dziecka. Zachęca do eksperymentowania i aktywności własnej dziecka. Zestaw dydaktyczny ułatwia zrozumienie zjawisk i praw rządzących przyrodą, przedstawia wpływ człowieka na środowisko. Opracowane wyrazy i wyrażenia do wszystkich ilustracji pozwalają na kojarzenie obrazka z wyrazem, umożliwiają wprowadzanie ćwiczeń z czytania globalnego we wszystkich grupach wiekowych. Materiały do drukowania stwarzają możliwość wprowadzania ciekawych ćwiczeń manualnych, przygotowujących do nauki pisania oraz tworzenia własnych dziecięcych albumów przyrodniczych. Do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przy realizacji zagadnień związanych z: -poszerzaniem i bogaceniem wiedzy na temat charakterystycznych gatunków fauny i flory polskiej -poznaniem podstawowych praw rządzących przyrodą -kształtowaniem właściwych postaw wobec ochrony przyrody i środowiska naturalnego -wyrabianiem postaw proekologicznych poprzez zachęcanie do podejmowania bezpośrednich działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Materiał dydaktyczny zawiera: co najmniej osiemnaście kolorowych plansz formatu A3, zafoliowanych obustronnie, jednorodnych graficznie, podzielonych na cztery tematy kompleksowe; możliwość wykorzystania plansz w dowolnych kombinacjach według potrzeb; karty pracy dla dzieci do kopiowania, kolorowania, wycinania; płytę CD z wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania; sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu Tablic formatu A3 o przykładowej tematyce: schemat lasu z podstawowym podziałem drzewa liściaste schemat drzewa, liść, owoc drzewa iglaste schemat drzewa, liść, owoc grzyby jadalne grzyby trujące ptaki zwierzęta krajobraz naturalny krajobraz przekształcony przez człowieka – miasto, wieś obieg wody w przyrodzie – schemat pory roku – zmiany atmosferyczne i przyrodnicze charakterystyczne dla danej pory roku człowiek jako część przyrody - przykłady postaw proekologicznych u dzieci , zachowania dzieci w lesie |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Mapy ścienne Świat Europa Polska Polska Mapa ścienna: DUO Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii Skala: 1:500 000 Formaty: 140 x 100 cm Dwustronna mapa laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. Europa Mapa ścienna: DUO Europa fizyczna z elementami ekologii / Europa polityczna Skala: 1 : 4 000 000 Formaty: 160 x 120 cm Plansza laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. Świat Mapa ścienna dwustronna, 1:19 000 000. Oprawiona w drążki. Mapa prezentuje rozmieszczenie oraz ukształtowanie powierzchni lądów i mórz na świecie. Druga strona ćwiczeniowa. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Plansza do nauki tematu o czasie i rytmach przyrody Dwustronna plansza dydaktyczna prezentująca schemat z ilustracjami pomocny w zrozumieniu pojęć mijającego czasu oraz rytmów przyrody w ujęciu rocznym, miesięcznym, tygodniowym. Plansza wyjaśnia podział roku na 4 pory roku oraz doby na 24 godziny. Plansza laminowana i oprawiona w drewniane wałki z zawieszką. Na planszy można nanieść notatki pisakiem suchościeralnym. Wymiary nie mniej niż 160x120cm |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Stojak do plansz i map wieszak, do zawieszenia mapy, planszy do prezentacji. Lekkie, solidne stojaki mobilne na mapy i plansze. Praktyczne, szczególnie w szkołach i uczelniach, korzystających z wielu plansz dla zobrazowania treści nauczania, a tym samym uatrakcyjniania zajęć. Plansza zawieszona na stojaku na kółkach nie zajmuje tablicy do pisania i można ją ustawić w dogodnym miejscu sali. Stojak o regulowanej wysokości, dzięki czemu mapę lub planszę można zawiesić na dowolnej wysokości. Maksymalna wysokość 210 cm, rozpiętość ramion 160cm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Butelki menzurki oraz waga+odważniki • 4 menzurki wykonane z tworzywa sztucznego, zamykane • poj. 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml • od 6 lat Metalowa waga, z płaskimi szalkami, do ważenia różnorodnych zabawek, materiałów, jedzenia itp. • nośność 5 kg. Zestaw 4 odważników w kartonowym pudełku. • 1 x 500g • 2 x 200g • 1 x 100g Zestaw odważników w pudełku, 1 szt. W skład zestawu wchodzi 8 odważników: 1 x 1g, 2 x 2g, 1 x 5g, 2 x 10g, 1 x 20g, 1 x 50g |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Globus fizyczny śr. 22 cm globus fizyczny o średnicy 22 cm. Wersja polska. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Model układu słonecznego Podświetlany, ruchomy model układu słonecznego z mini planetarium w postaci transparentnych półkul z naniesionymi konstelacjami nakładanych na źródło światła (w miejsce modelu Słońca) – w zaciemnionym pomieszczeniu będą one widoczne na suficie i ścianach. Słońce (średnica co najmniej 10 cm) „świeci”, a planety poruszają się wokół niego dzięki zasilaniu bateryjnemu. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Model energia odnawialna wody, wiatru słońca Zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych (wody, wiatru i Słońca). Wymiary podstawy 27 x 20 cm, wysokość maksymalna: 40 cm. Dodatkowo dołączone 4 wymienne "efekty końcowe" przemiany poszczególnych energii odnawialnych, tj.: brzęczyk, przekładnie, miernik, diody. Modele można prezentować w pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni. |  |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Klocki Klocki - zestaw siedmiu różnokształtnych brył geometrycznych z których każda zbudowana jest z połączonych trwale sześcianów (np. 4 tworzących kształt L) w sześciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym, czarnym. Klocki bawiąc kształtują umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijają wyobraźnię, stymulują i uwrażliwiają na odbiór sensoryczny. Do zestawu klocków dołączona jest książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Gry zabawy pomoce dydaktyczne m.in. domino-zegar, zegary-pakiet klasowy, model kwiatu z zalążnią, klocki Domino – Odejmowanie, grawerowane Domino matematyczne utrwala umiejętność odejmowania w zakresie do 20. Zestaw zawiera 26 plastikowych domin, na każdym po jednej stronie znajduje się działanie (np. 17–9), a po drugiej wynik (np. 8). Płytki wykonane są z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a działania i wyniki nie są nadrukowane, ale wygrawerowane, stąd domino może służyć pokoleniom graczy (nie ścierają się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek. Świetny sposób na naukę poprzez zabawę. Domino – Dodawanie, grawerowane Domino matematyczne utrwala umiejętność dodawania w zakresie do 20. Zestaw zawiera 26 plastikowych domin, na każdym po jednej stronie znajduje się działanie (np. 7+9), a po drugiej wynik (np. 16). Płytki wykonane są z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a działania i wyniki nie są nadrukowane, ale wygrawerowane, stąd domino może służyć pokoleniom graczy (nie ścierają się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek. Świetny sposób na naukę poprzez zabawę. domino-zegar 24h Domino do nauki odczytywania godzin z zegarka elektronicznego i kwarcowego. Należy łączyć ze sobą części domina o równoważnych godzinach. • 24-częściowe plastikowe domino • wym. elem. 4 x 8 cm zegary-pakiet klasowy 25 zegarów Pakiet klasowy 25 zegarów wykonanych z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego: 1 demonstracyjny (średnica ok 30 cm) oraz 24 uczniowskie (średnica ok 10 cm). Wskazówki zegarów poruszane są za pomocą przekładni (ręczna zmiana położenia wskazówki minutowej zmienia położenie wskazówki godzinowej). Zegary poruszane są ręcznie. model cyklu życia: motyla, żaby, pszczoły Zestawy kolorowych modeli z tworzywa sztucznego przedstawiających cykle życiowe. model kwiatu z zalążnią i zalążkiem, Duży, demonstracyjny model kwiatu (wysokość modelu: 37 cm) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wysokość modelu: maksymalnie 40 cm klocki jako wafle # Klocki mix 170 w kartonie. Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. • 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych o wymiarach nie większych niż 10x10 • całość pakowana w kartonie (2 kartony) magnetyczne ułamki jako kawałki pizzy fotografie 6 różnych, każda podzielona (z wyjątkiem jednej) na inną ilość części , tak aby zademonstrować jedną całość oraz ułamki: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 i 1/8; razem 24 części. Każda o średnicy 20 cm. zestaw demonstracyjny magnetycznych pieniędzy Skład zestawu: • banknot 200 zł, 3 szt. • banknot 100 zł 3 szt. • banknot 50 zł, 4 szt. • banknot 20 zł, 4 szt. • banknot 10 zł, 6 szt. • moneta 5 zł, 6 szt. • moneta 2 zł 6 szt. • moneta 1 zł 10 szt. • moneta 50 gr 10 szt. • moneta 20 gr, 5 szt. • moneta 10 gr, 10 szt. • moneta 5 gr, 12 szt. • moneta 2 gr, 12 szt. • moneta 1 gr, 12 szt. • żetony ze znakami działań matematycznych, co najmniej 40 szt. plansze ścienne: - obieg wody, - chmury i ich rodzaje, - budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie - gady i płazy chronione - grzyby jadalne, trujące, chronione, - rośliny chronione, - ssaki chronione i łowne - tabliczka mnożenia i ułamki wym. 61x86cm plansze dwustronnie foliowane z zawieszką wym. 70x100cm zestaw narzędzi ogrodniczych (3zestawy) Praktyczny, podręczny zestaw małych narzędzi ogrodniczych o ergonomicznych, krótkich rączkach. Zestaw zawiera dwie łopatki - wąską i szeroką oraz grabki. Przydatne do prac na rabatkach lub przy sadzeniu roślin w doniczkach i skrzynkach. zestaw brył geometrycznych Wykonane z tworzywa sztucznego. • co najmniej 8 szt. • dł. boku 5 cm # Matematyka-pudełko do ćwiczenia mózgu Zapamiętywanie ciekawostki z różnych dziedzin, w zależności od wybranego zestawu, przedstawione na pięknych obrazkach. Na odwrocie pytania, na które należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (odpowiedzi zapisz na kartce papieru). Jeśli odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania możesz zatrzymać kartę. Jeśli jakaś odpowiedź jest błędna odkłada się kartę do pudełka. Zestaw minimum: 71 kart (+1) o dł. boku 8,5 cm • klepsydra • kostka # Matematyka na wesoło . Zestaw składa się między innymi z kolorowej planszy, 50-u kart z pytaniami i zadaniami z zakresu od II do V klasy szkoły podstawowej. Zestaw gry zawiera: 50 kolorowych kart z zagadkami matematycznymi z zakresu II-V klasy szkoły podstawowej, planszę, 4 obrazki słonecznika podzielone na 7 części, kostkę do gry, 4 pionki, 4 notesiki, oraz instrukcję do gry. Matematyk w wersji maksymalnej Losując kolejno z worka cyfry i znaki działań matematycznych, gracze starają się ułożyć jak najszybciej działanie, którego wynikiem jest jedna z liczb przedstawiona na odkrytej karcie. Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej prawidłowych działań. Gra to znakomity trening liczenia. PUDEŁKO ZAWIERA: - 72 tabliczki z liczbami - 36 tabliczek znaków - 55 kart liczb - worek - notes - 4 półeczki - klepsydra - instrukcja # QUIZ KLASA 1 Błyskawiczna nauka przez zabawę dla klasy 1 Gra zawiera ponad 100 ciekawych i podchwytliwych pytań związanych z różnymi przedmiotami szkolnymi. Gracz, który uzbiera najwięcej punktów, wygrywa. # QUIZ KLASA 2-3 Błyskawiczna nauka przez zabawę dla klas 3-2 Gra zawiera ponad 100 ciekawych i podchwytliwych pytań związanych z różnymi przedmiotami szkolnymi. Gracz, który uzbiera najwięcej punktów, wygrywa. |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Program multimedialny o tematyce rozwoju dziecka Zestaw multimedialnych i wielkoformatowych gier i zabaw wspierający wszechstronny harmonijny rozwój dzieci. Rozwój dziecka kojarzy nam się zwykle z równowagą i dopasowaniem między jego rozwojem fizycznym, emocjonalnym, społecznym i intelektualnym, czasami również z płynnością tego rozwoju, a nawet z brakiem problemów rozwojowych. Jednak ta harmonia, tak jak w muzyce, bywa dynamiczna i zmienna - dziecko trafia na okresy, w których pewne aspekty jego rozwoju przebiegają szybciej, a inne wolniej. Program przekazuje podstawowe informacje o świecie i kluczowych umiejętności intelektualnych z dostosowanymi do właściwych etapów rozwoju dzieci formami aktywności fizycznej i społecznej. Zestaw zawiera karty do pracy indywidualnej rozwijające przy okazji umiejętności manualne i koncentrację, karty do pracy grupowej rozwijające dodatkowo umiejętności społeczne, gry i zabawy dla całej klasy oparte na wielkowymiarowych elementach kartonowych oraz unikalne gry i zabawy multimedialne, które pozwalają na zespołowe korzystanie przez dzieci z tablicy dzięki unikalnemu sposobowi wykorzystania technologii wielodotyku • Uzupełnienie każdego programu nauczania • Skuteczne przygotowanie do nauczania wczesnoszkolnego • Innowacyjna forma nauki przez zabawę, łącząca multimedia z pomocami tradycyjnymi. Zestaw 7 gier wielkoformatowych zawiera przykładowe obszary tematyczne: Twórczość i konstrukcje. Zmysły i ruch. Poznawanie i rozumienie. Przyroda i czas. Ekologia i środowisko. Słowa i znaki. Liczenie i porównywanie |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Klocki edukacyjne Drewniany zestaw klocków do ułożenia toru dla kulek Klocki można łączyć na wiele sposobów, a celem jest ułożenie takiego toru, aby kuleczki mogły toczyć się bez przeszkód. • 6 kulek o śr. ok. 1,6 cm • 54 klocki • wym. klocków od 4 x 4 cm do 4 x 12 cm co najmniej Gra z drewnianych klocków służących do układania wieży-gra zręcznościowa Zawartość pudełka: 54 drewniane klocki rękaw do układania wieży instrukcja Klocki drewniane co najmniej 500 szt. Komplet zawiera co najmniej 500 szt. kolorowych klocków drewnianych. Całość zestawu zamknięta w praktycznej, kartonowej dużej tubie. Klocki gwiazdy co najmniej 400 elementów Klocki zapakowane są w worek. Wymiary klocka gwiazdki: nie mniejsze niż średnica 10,5 cm- grubość 2,5 cm Słomki konstrukcyjne co najmniej 800 elementów Zestaw słomek z tworzywa sztucznego oraz łączników, pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie słomek ze sobą. Możliwość tworzenia różnych form - od płaskich figur po duże, bardzo skomplikowane konstrukcje. Elementy zestawu umieszczone są w pudełku z rączką, wykonanym z tworzywa sztucznego. Klocki elastyczne mix co najmniej 500 w kartonie Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału. Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność oraz całkiem nowe możliwości. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. • wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm • co najmniej 500 szt. Ogromne klocki edukacyjne wielkie - 4 op. Wymiary klocka co najmniej: 35x35 cm. Ilość elementów: co najmniej 20 wafli klocków Klocki mix co najmniej 170 w kartonie wymiary klocka co najmniej: 10,5 x 10,5 cm. W zestawie 170 sztuk klocków wafli zapakowanych w karton. Klocki wafle - zestaw klocków konstrukcyjnych z zakresu robotów składający się z 252 elementów. Opakowanie: plastikowy zamykany pojemnik. Wymiary: nie większe niż 60 cm x 40 cm x 40 cm |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Klocki magnetyczne Klocki magnetyczne neodymowe co najmniej 458 elementów umieszczonych w kuferku - 2op. Szafka z klockami Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, przeznaczona do przechowywania co najmniej 10 zestawów klocków w plastikowych • wym. nie większe niż 47 x 32 x 85 cm • co najmniej 10 zestawów klocków w komplecie Duży zestaw edukacyjny – nauka poprzez przybijanie Zabawa polegająca na tworzeniu własnych konfiguracji z drewnianych kształtów za pomocą pinezek. Dziecko posługując się młoteczkiem przybija kształty. • 4 tablice korkowe o wym. 25 x 15,5 cm • 4 drewniane młoteczki • 4 karty wzorów • 200 drewnianych kształtów • 250 pinezek • plastikowe pudełko Karty prac : Karty przedstawiają obrazki - wzory do odtwarzania na tablicy korkowej. Z jednej strony wzory są kolorowe, z drugiej czarno-białe. 4 wzory w rzeczywistym rozmiarze oraz 16 wzorów mniejszych, trudniejszych do odtwarzania. • 10 kart (2 szt. o wym. 24,5 x 15,5 cm i 8 szt. o wym. 12,5 x 7,5 cm) Mozaika - tablica magnetyczna Układanka zawiera magnetyczne kostki w co najmniej 8 kolorach, za pomocą których można tworzyć piękne mozaiki. Po zabawie magnesy można schować do walizeczki. Zawartość zawiera co najmniej: - 512 magnetycznych kostek - 8 szablonów - tablica dwustronna - walizka - pisak - gumka - 2 wsporniki Zabawka polecana dla dzieci powyżej 6 lat. Zawiera magnesy. Magnetyczna układanka – karty, obrazki z robotami Magnetyczne elementy do układania zamknięte w metalowej walizeczce. Zabawa polega na ułożeniu w cały obrazek elementów na odpowiednim tle, według wzorów na kartach. Elementy można układać na walizce, dzięki czemu nie rozsuwają się, a zabawa jest dużo łatwiejsza. • walizka o wym. 30 x 21 x 4 cm • 6 kart postaci o wym. 29 x 20,5 cm • 6 kart ze wzorami ułożenia o wym. 9 x 6 cm • 144 magnetyczne elementy ze sztywnego kartonu o wym. od 1 x 1 cm do 6,5 x 4 cm |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Szachy i zegar szachowy Szachy turniejowe składane nr 4/II w kolorze preferowanym mahoń i zegar szachowy - Elektroniczny zegar szachowy - preferowany kolor bordo |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Instruktażowa plansza szachowa z kompletem bierek magnetycznych Instruktażowa plansza szachowa do nauki gry w szachy Magnetyczne bierki to gra zręcznościowa wymagająca koncentracji i rozwijająca zdolność analizy przestrzennej. Zabawka składa się z tablicy magnetycznej i zestawu kolorowych, magnetycznych bierek. Bierka to dwa krążki połączone ze sobą za pomocą linki. Linkę można mocniejszym szarpnięciem wyciągnąć z krążka i łatwo włożyć na swoje miejsce. Zabawa polega na odgadywaniu kolejności ułożenia bierek. Jeden z graczy układa na tablicy kolejne bierki w taki sposób, żeby ich linki krzyżowały się i układały nieregularnie. Zadaniem drugiego gracza, który nie widział, w jaki sposób układane były bierki, jest ich zdjęcie z tablicy w odwrotnej kolejności. Gracz musi dokładnie przyjrzeć się i przeanalizować układ linek. Liczba ułożonych bierek zależy od umiejętności graczy. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Komputerowy program szachowy Program komputerowy do gry w szachy, wersja polska |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Programy multimedialny - ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej. Nauka poprzez zabawę w studio nagrań, w którym dziecko poznaje świat dźwięków, uczy się je lepiej identyfikować, rozumieć i zapamiętywać. Ćwiczenia obejmują m.in.: Rozumienie mowy - ćwiczenia, podczas których zadaniem dziecka jest wysłuchać i zapamiętać tekst, a następnie spośród dwóch bardzo podobnych obrazków (różniących się drobnymi szczegółami) wybrać ten, który dokładnie pasuje do usłyszanego tekstu; Spostrzeganie błędów artykulacyjnych - tym razem dziecko słucha wypowiadanych słów, a jego zadaniem jest ocena tego, czy wypowiedziano słowo prawidłowo czy nie; Pamięć słuchową - tutaj po wysłuchaniu zdania, dziecko będzie odpowiadać na pytania dotyczące jego treści; Różnicowanie paronimów - ćwiczenie polega na wskazaniu obrazka (jednego spośród dwóch), który odpowiada słowu wypowiadanemu - podobne brzmieniowo słowa; Różnicowanie dźwięków niewerbalnych - w tej części zadaniem dziecka jest różnicowanie wysokości dźwięków i zapamiętywanie sekwencji, czyli kolejności w jakiej one po sobie występują; Rozumienie mowy w szumie - zadaniem dziecka jest powtórzenie zdania, które usłyszy w słuchawkach (słuchawki są dołączone do programu) i wskazanie obrazka pasującego do wypowiedzi, którą usłyszało – podobne brzmieniowo słowa; Moduł zawiera łącznie maksymalnie 154 zadania. |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Sztalugi malarskie - Sztaluga aluminiowa 170 cm + pokrowiec x10 sztuk (lub podobne) Lekka i stabilna sztaluga wykonaną z aluminium przydatna podczas ekspozycji fotografii, obrazów oraz dla malarzy. Dzięki regulacji wysokości można pracować w plenerze bez potrzeby schylania się. Do jego zalet należy to, że posiada regulowaną wysokość i jest lekka. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT w % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA C ZADANIE 3 SZKOŁA ZS DOBRZYKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zamówienia pomoce dydaktyczne (nr poz. z Projektu) | Przedmiot zamówienia |  | Szkoła ZS Dobrzyki |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość |  | Cena jednostkowa netto w złotych |  |  | Kwota łącznie netto w złotych |  |
| 288 |  | Model szkielet: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki Zestaw: naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, zatopione w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. Szkielety zatopione w bloku chronione są przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 270 |  | Zestaw odczynników chemicznych Odczynniki: Zestaw metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry, inne. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 273 |  | Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe Palnik alkoholowy o pojemności nie większy niż 120 ml, szklany, z knotem i kołpakiem. |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 274 |  | Łapy do próbówek drewniane |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 275 |  | Moździerze Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110mm. |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| Za 1 szt.poz.256 |  | 1.Program multimedialny z zakresu nauki liczenia Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3 do zajęć ogólnych w klasach 1. Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć, umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych. Zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe. 2. Program multimedialny z zakresu szacowania, przeliczania i obliczania Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych wspomagających organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej. Zastosowanie: zajęcia dydaktyczne, wstęp do nauki matematyki, edukacja matematyczna, zajęcia dodatkowe, terapia pedagogiczna. Odbiorcy: nauczyciele klas I-III, nauczyciele pracujący w świetlicy, terapeuci, nauczyciele przedszkola. Użytkownicy: uczniowie klas I-III, dzieci z nieharmonijnym rozwojem, dzieci przedszkolne. Produkt wspomaga realizację podstaw programowych, w tym: • podejmowanie samodzielnej aktywności matematycznej; • posługiwanie się podstawowymi pojęciami matematycznymi umożliwiającymi zabawę, naukę i eksperymentowanie w przestrzeni; • zagospodarowywanie przestrzeni, nadawanie znaczenia umieszczonym w niej przedmiotom, określanie ich położenia, liczby, kształtu, wielkości, ciężaru oraz kierunku; • posługiwanie się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi czasu (np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem), w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia; • przeliczanie elementów zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności; eksperymentowanie z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywanie dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej; • klasyfikacja przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia. zawiera ćwiczenia: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Programy współpracują również z: • tablicą interaktywną, • komputerem z panelem dotykowym. Wymagania techniczne: • System operacyjny: wersje 32-bit i 64-bit • Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz) • Port USB 2.0 lub 3.0 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 • Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki 3. Pomoc dydaktyczna o nauce czasu – zestaw z zegarem zestaw z zegarem o nauce czasu pomoże dzieciom: • Identyfikować wskazówki godzinowe i minutowe. • Nauczyć się odczytywać czas podany w postaci analogowej i cyfrowej. • Mówić, która jest godzina używając pojęć „godzina”, „pół godziny” i „kwadrans”. • Zrozumieć rozkłady i sekwencjonowanie dzięki kartom codziennych aktywności. • Nauczyć się zapisywać godzinę. Zestaw zawiera łącznie 41 elementów: • plastikowy zegar o wym. 13,2 x 12,8 x 3 cm, z ruchomymi wskazówkami • teksturowy zegar o wym. 12,8 x 10 x 0,3 cm, ze ścieralną powierzchnią do zapisywania godziny i rysowania wskazówek • 24 dwustronne tekturowe puzzle o wym. 7,6 x 6,6 x 0,1 cm (z analogowym i cyfrowym zapisem godziny) • 12 dwustronnych, ścieralnych kart codziennych aktywności o wym. 12,6 x 7,6 x 0,1 cm • 3 piankowe kostki z godzinami i minutami (dł. krawędzi 2,5 cm) • przewodnik edukacyjny • od 5 lat 4. Pomoc dydaktyczna w formie makatki stanowiąca zamek z zawartym kalendarzem Pomoc dydaktyczna zaprojektowana tak, by ułatwić dziecku zrozumienie pojęcia czasu i w jaki sposób go dzielimy. Centralną część planszy zajmują cztery okna z ruchomymi okiennicami. Otwarte okno sygnalizuje, jaka jest pora roku. W znajdujących się na środku drzwiach stoi postać. Jest to mały chłopiec, uosabiający pierwsze półrocze albo starzec z długą białą brodą, który rządzi drugim półroczem. Lewa strona to spis miesięcy. Podzielone zostały kolorami na cztery okresy związane z porami roku. Przy każdym miesiącu jest czytelny, łatwy do zapamiętania symbol. Przypinane na rzepy ruchome cyfry umożliwiają wpisywanie dokładnej daty. Prawą stronę zamku zajmuje wieża zegarowa. Jej dolną część, wyposażoną w ruchome strzałki, zajmuje spis dni tygodnia. Z boku znajduje się duży, czytelny termometr. Nad dachami umieszczone jest, podzielone na dzień i noc, niebo. Ustawiając godzinę na zegarze można w połączeniu ze słońcem i księżycem, zademonstrować, co to jest doba i kiedy, w zależności od pory roku, dzień jest krótszy albo dłuższy. Na niebie znajdują się czytelne symbole pogody - chmury i wiatr. Zamek wyposażony jest w ruchome przyczepiane na rzepy elementy. • 12 cyfr • 2 postacie • 2 strzałki • słońce • księżyc • 4 chmurki • wiatr • głęboka wygodna kieszeń • wym. maksymalnie 140 x 105 cm 5. Domino do układania zegara i uczenia się 24h Zadaniem graczy jest dopasować godzinę w zapisie analogowym do zapisu cyfrowego. Zabawa doskonali umiejętność odczytywania godzin. • 30 kartonowych elem. o wym. 10 x 5 cm • od 5 lat 6. Karty i klocki do ćwiczenia stosunków przestrzennych Karty z ilustracjami klocków, które należy ułożyć biorąc pod uwagę przedmiot, kierunek i kolor. Pomoc uczy klasyfikowania, porządkowania i ćwiczy umiejętność ustalania stosunków przestrzennych. Zestaw zawiera co najmniej: • 24 karty • 2 podstawy z tworzywa • dla 2 graczy • 18 klocków w 3 typach (parter, piętro, dach) • od 3 lat 7. Gra edukacyjna do nauki liczenia poprzez zabawę z pomidorem Pluszowy pomidor z 10 kolorowymi piłeczkami w środku. Piłeczki można wyjąć przez otwór z tyłu zabawki. Służy do nauki liczenia i rozróżniania kolorów. • wym. 33 x 35 x 29 cm • śr. piłeczki 11 cm 8. Duża kostka z kropkami - 4 szt. Duże kostki z tworzywa, doskonałe do zabaw i gier grupowych. Na kostce naniesione kropki nak na kostce do gry. • każda sztuka wielkości nie mniej niż dł. boku 10 cm 9. Gra na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Popularna gra o wymiarze edukacyjnym, którą można wykorzystać już z najmłodszymi dziećmi. Gra opiera się na zastosowaniu działań matematycznych, podczas których dziecko rozwijania umiejętności liczenia w pamięci. W grę może grać od 2 do 6 graczy. Skład: • 108 kartoników z działaniami (dodawanie - kolor czerwony i odejmowanie - kolor zielony) • 2 zestawy po 6 kart (dodawanie - kolor pomarańczowy i odejmowanie - kolor jasnozielony) Gra przeznaczona dla dzieci od 3 lat. Pomoc edukacyjna pomaga w realizowaniu założeń ustawy programowej w obszarze edukacji matematycznej. Ułatwia proces przekazu podstawowych pojęć i działań matematycznych oraz naukę liczenia, dodawania i odejmowania w pamięci. 10. Gra na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Gra z zastosowaniem działań matematycznych to świetna zabawa, ale i okazja do rozwijania umiejętności liczenia w pamięci. • dla 2-6 graczy • 2 zestawy po 6 kart (dodawanie i odejmowanie) • 108 kartoników z działaniami 11.Gra na mnożenie i dzielenie w zakresie 20 Gra z zastosowaniem działań matematycznych to świetna zabawa, ale i okazja do rozwijania umiejętności liczenia w pamięci. • dla 2-6 graczy • 2 zestawy po 6 kart (mnożenie i dzielenie) • 108 kartoników z działaniami • od 7 lat 12. Gra na mnożenie i dzielenie w zakresie 100 Gra w Bingo z zastosowaniem działań matematycznych to świetna zabawa, ale i okazja do rozwijania umiejętności liczenia w pamięci. • dla 2-6 graczy • 2 zestawy po 6 kart (mnożenie i dzielenie) • 108 kartoników z działaniami • od 7 lat 13. Układanka – dodawanie do 20 - 2szt. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (dodawanie) • od 6 lat 14. Układanka - odejmowanie do 20 - 2szt. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (odejmowanie) • od 6 lat 15. Układanka – dodawanie i odejmowanie do 100 - 2szt. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (odejmowanie i dodawanie w zakresie 100). • różne poziomy trudności • dla 1-4 graczy • od 6 do 9 lat 16. Układanka – mnożenie i dzielenie do 100 - 2szt. Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. • 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm • wkładka do sortowania • pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych (mnożenie i dzielenie) • od 8 lat 17. Tabliczka mnożenia na planszach edukacyjnych Plansze z zabawnymi postaciami, które pomagają w nauce mnożenia. • 13 plansz o wym. 28,75 x 41,25 cm • od 7 do 11 lat 18. Zestaw magnesów minimum 120 szt. Zestaw kolorowych, okrągłych magnesów, w praktycznym, plastikowym słoiku. • minimum 120 szt. • śr. 2,5 cm• od 3 lat 19. Tabliczka mnożenia na planszy edukacyjnej Plansza edukacyjna przeznaczona dla dzieci na początkowym etapie kształcenia. Na pierwszej stronie przedstawiona jest tabliczka mnożenia w zakresie do 100 w formie tabeli oraz wyszczególnione działania mnożenia przez poszczególne liczby: 1 x 1 i 1 x 2….. 1 x 10; 2 x 1 i 2 x 2 ….. 2 x 10 itd. aż do dziesięciu. Na drugiej stronie ćwiczenia z mnożenia; przykłady zastosowania działania w życiu; zilustrowanie przemienności mnożenia. Na wzorze opisano nazwy: czynnik, czynnik, iloczyn. • wym. 68 x 48 cm • oprawa: foliowana, w metalowych listewkach z zawieszką. 20. Tablica moderacyjna dwustronna, 2 szt. Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Tablica jednoczęściowa, nogi wyposażone w kółka. Powierzchnia: suchościeralno-magnetyczna lakierowana, korkowa lub tekstylna (w kolorze niebieskim lub szarym). • wym. nie mniej niż 120 x 150 cm • wys. całkowita maksymalnie 190 cm |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 245 |  | Cylinder do ćwiczeń+karty Do pracy z cylindrem potrzebujemy dwustronnych kart zadaniowych - na jednej stronie jest zadanie, a na odwrocie rozwiązanie. Dzieci biorą kolejną kartę ze stosika, czytają zadanie, rozwiązują je w myśli (na głos, na piśmie) a następnie wrzucają kartę do cylindra. Magiczny przyrząd obraca kartę i wyrzuca na dole, ukazując od razu odpowiedź. W komplecie również karty blanko, na których nauczyciel może zapisać zadania i odpowiedzi. Cylinder wykonany z mocnego tworzywa o wys. maksymalnie 24 cm, w komplecie dostarczone karty. |  | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 246 |  | Tęczowa biblioteka z książeczkami do języka angielskiego- zestaw 1 i 2 Seria materiałów uzupełniających do nauki języka angielskiego z doskonałą obudową metodyczną. Powtarzanie struktur zdaniowych i wyrażeń rozwija słownictwo oraz kompetencje językowe. Atutem serii jest poradnik metodyczny, który zawiera propozycje zabaw, karty pracy, elementy do wykonania gier oraz książeczki. Do zestawu dołączona jest także płyta CD, na której znajdują się nagrania tekstów z książeczek w dwóch wersjach: czyste nagranie, nagranie z towarzyszącymi odgłosami i dźwiękami w tle. Na płycie znajdują się także nagrania trzech piosenek w wersji wokalnej i instrumentalnej. W zestawie co najmniej: 5 kolorowych książeczek 16-stron formatu A5, poradnik metodyczny 32 stron formatu A4 (karty pracy, książeczki, propozycje gier i zabaw), płyta CD z nagraniami wszystkich tekstów i 3 piosenek. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 257 |  | Pomoc dydaktyczna w zakresie dziesiątek, ich wizualizacji mnożenia-tabliczki i siatki Pomoc uczniowska zintegrowana z demonstracyjną wersją. Na każdej stronie tabliczki znajduje się siatka 5x5, na której można mocować magnetyczne liczmany, a także pisać flamastrem suchościeralnym. Uczniowie mogą podawać na swoich tabliczkach wyniki iloczynów do działań wskazanych przez nauczyciela. Wiek: od 7 lat. Zawartość: 4 tabliczki (wym. maksymalnie 16 x 16 cm) - 100 dwukolorowych żetonów magnetycznych. Wizualizacja mnożenia jako dodawania tych samych składników. Dwie siatki w układzie 5 x 5 oraz dwustronne krążki pozwalają zobrazować tabliczkę mnożenia w zakresie do 50. Zawartość: 2 siatki (wym. maksymalnie 24 x 24 cm) - 50 dwukolorowych krążków (śr. ok. 4,5 cm) - wykonane z folii magnetycznej. Gra o rozkładzie liczb na składniki Zestaw matematyczny gier i zabaw dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum składa się z 40 kolorowych plansz zawierających opisy gier wraz z niezbędnymi do gry atrybutami. Pozwala dzieciom w interesujący sposób poznawać i utrwalać materiał z matematyki związany z algorytmami działań na liczbach naturalnych i wymiernych, podzielnością liczb i pojęciami z nią związanymi takimi, jak: dzielnik, wielokrotność, liczby pierwsze i złożone, rozkład na czynniki pierwsze, cechy podzielności, szacowaniem wyniku działań arytmetycznych i przybliżeniami związanymi z pojęciem pola figury, redukcją, jako bardziej efektywną metodą rozwiązywania problemów matematycznych, logicznym i racjonalnym myśleniem. W komplecie znajduje się książeczka dla rodziców i nauczycieli, wyjaśniająca istotę poszczególnych gier. Książeczka wyjaśnia cele poszczególnych gier i podaje wskazówki dotyczące sposobów ich wykorzystania w czasie lekcji matematyki. Osie liczbowe do demonstracji Seria osi liczbowych do modelowania ważnych pojęć matematycznych na liczbach całkowitych do 1000. W komplecie znajduje się sześć dużych osi: liczbowa 0-10, liczbowa 11-20, liczbowa 0-100 (podziałka co 10), liczbowa 0-1000 (podziałka co 100), blanko z podziałką i blanko bez podziałki. Przeznaczenie zestawu: liczenie w aspekcie kardynalnym i porządkowym, porównywanie, arytmetyka, liczenie co 1, 10, 100. Zawartość: Co najmniej 6 kolorowych osi magnetycznych (wym. 10 x 35 cm), foliowane do zapisu suchościeralnego, instrukcja. Klocki jako liczby w różnych kolorach Walizka z przegródkami zawiera co najmniej 200 sztuk klocków z tworzywa, reprezentujących liczby od 1 do 10. Tabliczka magnetyczna z kolorowymi tabliczkami Zadaniem dziecka jest umieszczenie działania matematycznego w odpowiedniej kolumnie. W zestawie: tablica magnetyczna oraz 100 kolorowych tabliczek z nadrukowanymi działaniami matematycznymi. Wymiary: co najmniej 71 x 71 cm. Magnetyczne monety i banknoty Skład zestawu: • banknot 200 zł, 3 szt. • banknot 100 zł 3 szt. • banknot 50 zł, 4 szt. • banknot 20 zł, 4 szt. • banknot 10 zł, 6 szt. • moneta 5 zł, 6 szt. • moneta 2 zł 6 szt. • moneta 1 zł 10 szt. • moneta 50 gr 10 szt. • moneta 20 gr, 5 szt. • moneta 10 gr, 10 szt. • moneta 5 gr, 12 szt. • moneta 2 gr, 12 szt. • moneta 1 gr, 12 szt. • żetony ze znakami działań matematycznych, co najmniej 40 szt• od 6 lat Liczmany w formie ludzików Zestaw kolorowych liczmanów przeznaczonych do nauki liczenia, sortowania oraz tworzenia rytmów. 72 szt. liczmanów wykonanych z elastycznego tworzywa sztucznego, w tym: tata, mama, córka, syn, dzidziuś oraz kotek; wys. ok. 6 cm; wiek 3+; całość w plastikowym wiaderku Karty rozwijające myślenie przestrzenne Myślenie przestrzenne to czynność złożona, której regularne trenowanie jest z powodzeniem może wykorzystywane w nauce matematyki i inżynierii. Uczniowie uczą się operacyjnego rozumowania, podążając od projektu do jego realizacji - tak jak architekci czy inżynierowie. Na kartach są podane trzy podstawowe perspektywy budowli - lewa, prawa i frontalna, dzięki czemu łatwiej odtworzyć daną konstrukcję. Karty podzielone są na trzy poziomy trudności - które różnią się kolorem ramek (zielony - początkujący, żółty - średniozaawansowany, czerwony - zaawansowany). Wiek: od 3 lat Zawartość stanowi co najmniej: instrukcja, 50 drewnianych klocków w 5 kształtach (prostopadłościan o wym. min. 6,5 x 3 x 3 cm), 20 dwustronnych, laminowanych kart zadaniowych (wym. maks.31 x 31 cm) w 3 seriach trudności, Zegar Dzięki zainstalowanym trybom, ruch obrotowy wskazówek jest zsynchronizowany jak w prawdziwym mechanizmie zegarkowym, gdy nastawia się wskazówkę minutową uczniowie mogą obserwować wolny ruch wskazówki godzinowej. Tarcza zegara wyposażona jest w trzy osobne skale: minutową i dwie skale godzinowe. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 258 |  | Osie liczbowe do ćwiczeń Seria osi liczbowych do ćwiczenia ważnych pojęć matematycznych na liczbach całkowitych do 1000. Na jeden komplet składają się trzy dwustronne osie: liczbowa 0-20 (podziałka co 1), liczbowa 0-100 (podziałka co 10), liczbowa 0-1000 (podziałka co 100). Każda oś posiada na rewersie nadruk osi blanko z podziałką do własnego określania zakresu liczbowego.  liczenie w aspekcie kardynalnym i porządkowym  porównywanie  arytmetyka  liczenie co 1, 10, 100Zawartość: 3 kolorowe dwustronnych kartoników (wym. 8 x 30,5 cm) - po 1 kartoniku każdego typu osi - foliowane do zapisu suchościeralnego - instrukcja |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 262 |  | Bryły magnetyczne Zestaw zawiera co najmniej 20 elementów składających się na 8 brył: 4 kule i 4 sześciany. Bryły podzielone są na części obrazujące różne ułamki: 1/2, 1/3 i 1/4 oraz jedną całość (1/1). Elementy są magnetyczne (magnesy znajdują się wewnątrz brył), co ułatwia ich łączenie oraz wzajemną wymianę (różne kolory). Podstawowy wymiar brył: 7,5 cm. Bardzo przydatna pomoc dydaktyczna, która w kolorowy, 3-wymiarowy sposób objaśnia i prezentuje pojęcia podstawowych ułamków. Siatki brył i figury płaskie Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • prostopadłościanu o podstawie prostokąta, • prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie prostokąta, • siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, • Poradnik metodyczny. System dziesiętny Kostki do nauki sortowania, przeliczania, dodawania i odejmowania. 4 kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski; 100 kostek (1 x 1 cm); 10 pałeczek (1 x 10 x 1 cm); 10 płaskich płytek (10 x 10 cm); 1 duży blok (10 x 10 cm) Ułamki magnetyczne duże co najmniej 52 elementy Zestaw ułamków magnetycznych 100/10cm - wykonane z magnetycznego tworzywa sztucznego, pokryte kolorową folią. Możliwość mocowania do powierzchni magnetycznych tablic białych i zielonych. Zestawy uczniowskie wykonane są z grubej połyskującej tektury. Zestaw składa się z 51 elementów magnetycznych dla nauczyciela, oraz 1020 elementów uczniowskich, a każdy pasek podzielony jest kolejno na ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Do każdego ułamka dostępnych jest tyle pasków, aby można było przedstawić 1 całość o długości 1 metra. Wymiary ułamków magnetycznych: dł. maksymalnie 100cm szer. 10cm. Wymiary ułamków uczniowskich: dł. Maksymalnie 29cm szer. 3cm. Matematyka na planszach interaktywnych 2.0 Plansze interaktywne z matematyki dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania matematyki w gimnazjum. Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów. Do pakietu dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera nie więcej niż 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę. Wymagania sprzętowe: Wersja na CD. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 276 |  | Generator van de Graafa z elektrodą kulistą i napędem Generator Van de Graffa z pełną elektrodą kulistą (nie siatką) do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki (średnice elektrod odpowiednio 15 i 10 cm). Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max napięcie na elektrodzie kulistej: 200 kV; długość iskry 60 mm! Model zasilany elektrycznie (220 V AC, 50 Hz). |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 277 |  | Podstawowe obwody elektryczne z multimetrem Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 7 płytkach (3 żarówki, 2 oporniki, wyłącznik, brzęczyk), tak aby widoczny był cały obwód. W skład zestawu wchodzą specjalne magnetyczne przewody połączeniowe (co najmniej 7 sztuk), a połączeń elektrycznych dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki znajdujące się po obu stronach każdej płytki. Zasilanie bateryjne – w komplecie 4 łączniki baterii. Całość, wraz z multimetrem, dostarczana w pudełku. |  | 8 zestaw |  |  |  |  |  |
| 280 |  | Statywy laboratoryjne, szkolne z wyposażeniem. Skład co najmniej: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie, z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo przyrządy laboratoryjne jak łapa do próbówek, stojak do próbówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia próbówek, łyżko-szpatułka, palnik laboratoryjny ze stojakiem. |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 281 |  | Waga laboratoryjna 220 V. standardowo jest wyposażona także w wewnętrzny akumulator oraz podświetlany wyświetlacz LCD, gwarantujący czytelność wyniku.(do 2 kg) |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 282 |  | Łyżki laboratoryjne Łyżeczka laboratoryjna (stal nierdzewna 18/10), pozwalają na pobranie próbki nawet z niedostępnych miejsc w pojemnikach |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 283 |  | Mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego - możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 284 |  | Mikroskop z kamerą USB Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x-1280x,okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x-2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA(640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD, oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe - kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 xAA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 293 |  | Lornetka Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 286 |  | Stetoskop Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 287 |  | Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie "AA" 1,5 V. |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 294 |  | Tellurium lub inny model przedstawiający wzajemne relacje Ziemi, Słońca i Księżyca- profesjonalny model układu słonecznego (nie do nauki dzieci wczesnoszkolnych) Popularny, ruchomy model układu Słońce –Ziemia -Księżyc, wykorzystywany na lekcjach geografii i astronomii do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Model wielkości: Co najmniej 50cm długi, Co najmniej 33cm wysoki, Co najmniej szeroki 20cm. Mocny i łatwy w użyciu model wyjaśnia wszelkie zjawiska astronomiczne: -astronomiczne fazy księżyca -dzień / noc -ruch obrotowy -ruch obiegowy Ziemi , oraz inne... Średnica Słońca: minimum 15cm Średnica Ziemi: minimum 12cm Średnica KSIĘŻYCA: minimum 3,5cm. Napęd ręczny W modelu słońca znajduje się lampa halogenowa, która oświetla ziemię i księżyc, na podstawie zaś umieszczone są miesiące i pory roku. Na ramieniu łączącym słońce z ziemią przedstawione są również pozostałe planety według odległości od słońca |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 295 |  | Model serca Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. Naturalnych rozmiarów. Model skóry Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej co najmniej 70 razy. Unikalny model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 296 |  | Mapa ścienna świata klimatyczna Mapa dwustronnie laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Oprawiona w drewniane lub z PCV półwałki z zawieszką sznurkową. Przedstawiająca zasięgi sfer klimatycznych i typów klimatu, skala do 1:25.mln |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT w % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA D ZADANIE 4 SZKOŁA ZS ZALEWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zamówienia pomoce dydaktyczne (nr poz. z Projektu) |  |  | Przedmiot zamówienia | Szkoła ZS Zalewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ilość |  |  | Cena jednostkowa netto w złotych |  |  | Kwota łącznie netto w złotych |  |  |
| 348 |  | Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe Palnik alkoholowy o pojemności nie większy niż 120 ml, szklany, z knotem i kołpakiem. |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 |  | Tryskawki ze skalą o pojemności 1000 ml Tryskawki to produkty laboratoryjne służące do prostego dozowania niewielkich ilości płynu, bez precyzyjnego odmierzania jego objętości. Wykonane są zwykle z miękkiej butelki, w której wnętrzu znajduje się rurka, połączona z zakrętką. |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  | Łapy do próbówek drewniane |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  | Łyżki laboratoryjne Łyżeczka laboratoryjna (stal nierdzewna 18/10), pozwalają na pobranie próbki nawet z niedostępnych miejsc w pojemnikach |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  | Korki do próbówek z otworem Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek . Korek o średnicy zewnętrznej 12 mm i 16 mm. Idealny do probówek o średnicy 14-15 mm. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 |  | Kolba okrągłodenna 250ml |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  | Czasza grzejna Czasze grzejne wyposażone w mikroprocesorowy kontroler temperatury lub mocy grzejnej z wyświetlaczem. Pojemność od 250 do 500ml. o Po podłączeniu zewnętrznej sondy temperaturowej i umieszczeniu jej w podgrzewanej kolbie kontroler steruje bezpośrednio temperaturą podgrzewanego płynu. Zakres regulacji: od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 220 °C, co 1 °C. o Przy pracy bez zewnętrznej sondy temperaturowej kontroler steruje mocą grzejną. Zakres regulacji: od 0 do 100%, co 5%. • Sterowane cyfrowo, silnikowe mieszadło magnetyczne ze zwiększonym sprzężeniem magnetycznym i wyświetlaczem. Zakres regulacji: od 100 do 2000 obr/min, co 1 obr/min. • Timer (wyłącznik czasowy funkcji grzania). • Zakres ustawień: do 99 godzin i 59 minut, co 1 minuta. • Modułowa konstrukcja płaszcza umożliwiająca stosowanie różnych czasz (modułów) grzejnych na jednej podstawie. • Podstawa (moduł kontrolny) wykonana z niepalnego, odpornego chemicznie tworzywa sztucznego, wyposażona w wyświetlacz, dotykowy panel kontrolny (z blokadą) i uchwyt do statywu. Funkcje automatycznego ostrzegania o nieprawidłowej konfiguracji (np. odłączony moduł grzejny lub sonda temperaturowa bez kontaktu z podgrzewanym płynem). |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Moździerze Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110mm. |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  | Kolby stożkowe 1000ml |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  | Odczynniki chemiczne: metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry, inne, kamyczki warzenne |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  | Modele do budowania cząsteczek Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Wersja zawiera około 400 różnych kulek oraz 185 łączników Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego. |  |  | 4 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  | statywy szkolne z wyposażeniem. Skład co najmniej: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie, z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo przyrządy laboratoryjne jak łapa do próbówek, stojak do próbówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia próbówek, łyżko-szpatułka, palnik laboratoryjny ze stojakiem. |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  | Waga laboratoryjna 220 V. standardowo jest wyposażona także w wewnętrzny akumulator oraz podświetlany wyświetlacz LCD, gwarantujący czytelność wyniku.(do 2 kg) |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Pakiet edukacyjny – klocki z zasilaczem i akumulatorem Edukacyjny zestaw dla dzieci pomagający w rozwijaniu umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii oraz programowania. Zawiera klocki, które można złożyć w jeden z 16 różnych modeli. Do zestawu dołączone są czujniki, silnik, instrukcja z gotowymi projektami oraz dodatkowo akumulator oraz zasilacz. Zestaw podstawowy, oprogramowanie podstawowe i projekt wprowadzający , przeznaczone do szkół podstawowych, to rozwiązanie rozbudzające ciekawość uczniów i rozwijające ich umiejętności przydatne w nauce, inżynierii, technice i programowaniu. Zestaw podstawowy dostarczany jest w pojemniku z zasobnikami, naklejkami, smarthubem, średnim silnikiem, czujnikiem ruchu, czujnikiem przechyłu oraz elementami do budowania dla dwóch uczniów, minimum 280 klocków, silnik. Oprogramowanie obejmuje: jeden projekt wprowadzający, który pozwala zaznajomić się ze sprzętem, oprogramowaniem i narzędziem do dokumentacji., 8 projektów prowadzących uczniów i nauczycieli krok po kroku 8 projektów otwartych, z zarysowanym problemem i inspiracjami, które mogą pomóc w realizacji zadań |  |  |  | 4 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Zestaw kreatywny – klocki do budowy co najmniej 5 elementów-robotów Zestaw zawiera co najmniej 840 klocków, dwa programowane silniki, przycisk aktywacji, wewnętrzny czujnik przechyłu oraz kontrolka, Czujnik koloru i odległości wykrywa dystans, ruch i kolor, pełni funkcję oświetlenia, Zestaw pozwala zbudować łazik, Zestaw pozwala zbudować gitarę, która gra, Zestaw pozwala zbudować kota, Zestaw pozwala zbudować, zaprogramować i uruchomić linię produkcyjną, która produkuje prawdziwe, miniaturowe modele klocków, Zestaw pozwala zbudować robota (maksymalnie 27 cm wysokości), Zestaw zawiera matę i plakat. Produkt wymaga baterii. Produkt współpracuje z tabletem z zainstalowanym systemem operacyjnym. |  |  |  | 4 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Klocki z czujnikami elektronicznymi Zestaw pozwala zbudować co najmniej 5 elementów-robotów. Podstawą produktu jest inteligentny klocek z procesorem, portem USB umożliwiającym podłączenie do Wi-Fi oraz Internetu, czytnikiem kart Micro SD, podświetlanymi przyciskami i 4 gniazdami silników. W zestawie znajdują się co najmniej: 3 interaktywne serwosilniki, pilot, czujnik koloru, czujnik dotykowy, czujnik podczerwieni i ponad 550 elementów klocków. Zestaw współpracuje z tabletem z zainstalowanym systemem operacyjnym. Roboty kontrolowane są dzięki czujnikowi podczerwieni. Zarządzanie robotem dzięki dołączonemu pilotowi zdalnego sterowania lub bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne. Zestaw zawiera również instrukcję budowania robotów. Zestaw wymaga baterii: 6xAA. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. W zestawie znajduje się kostka działająca jak komputer używany do sterowania silników robota i zbierania danych z podłączonych czujników. Posiada wsparcie dla technologii Bluetooth oraz WiFi, pozwala na programowanie robota i zawiera wbudowane narzędzia do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Akumulator do klocków Litowo-jonowy akumulator jest przeznaczony do stosowania z kostką do klocków z pozycji wyżej-poz. 319. Oferuje pojemność 2050 mAh. i zapewnia dłuższy czas pracy niż baterie AA oraz może być ładowany bez odłączania urządzenia. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Zasilacz do klocków Zasilacz prądu stałego 10V do ładowania akumulatora do klocków z pozycji wyżej-poz. 319. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Liczmany -patyczki do nauki liczenia - x 6 kompletów - Patyczki i klocki z cyferkami zapakowane w drewniane pudełko. W zestawie: patyczki po co najmniej 13 szt. w każdym z 4 kolorów. Co najmniej 24 klocki z cyframi i znakami matematycznymi, -karty do nauki matematyki (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) - 4 zestawy po 6 kompletów -kuferek ucznia , liczmany – co najmniej 6 kompletów - Zawiera: liczmany, patyczki, banknoty, bilon oraz zegar do nauki godzin. -walec matematyczny do nauki liczenia – co najmniej 6 kompletów |  |  |  | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Klocki zestaw Klocki to zestaw co najmniej siedmiu różnokształtnych brył geometrycznych z których każda zbudowana jest z połączonych trwale sześcianów (np. 4 tworzących kształt L) w sześciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym, czarnym. Klocki bawiąc kształtują umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijają wyobraźnię, stymulują i uwrażliwiają na odbiór sensoryczny. Do zestawu klocków dołączona jest książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności |  |  |  | 6 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Siatki brył i figur płaskich Figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól: kwadrat, trapez, deltoid, równoległobok, romb, trójkąt,  Siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły.  Pakiet zawiera siatki brył: -ostrosłupa prawidłowego czworokątnego -sześcianu (3 sztuki) -graniastosłupa prawidłowego trójkątnego -prostopadłościanu o podstawie prostokąta -prostopadłościanu o podstawie kwadratu -graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego -graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego -graniastosłupa o podstawie równoległoboku -czworościanu foremnego - ostrosłupa prawidłowego trójkątnego -ostrosłupa o podstawie prostokąta -siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian -poradnik metodyczny. |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Bryły pełne i transparentne z wyjmowanymi siatkami Spis brył pełnych: kula półkula walec stożek sześcian prostopadłościan graniastosłup trójkątny graniastosłup sześciokątny czworościan ostrosłup o podstawie kwadratu Spis brył przeźroczystych i ich siatek: walec stożek sześcian prostopadłościan graniastosłup trójkątny graniastosłup sześciokątny czworościan ostrosłup o podstawie kwadratu Bryły i siatki wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. » Zastosowanie: poznanie kształtu podstawowych brył geometrycznych doświadczalne mierzenie i porównywanie objętości składanie i rozkładanie brył - tworzenie siatek obliczanie powierzchni brył rozumienie istoty rzutu bryły mierzenie objętości i obwodu » Zawartość: 10 brył wykonanych z estetycznego, trwałego tworzywa 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą 8 kolorowych siatek do składania wysokość brył: 7,6 cm umieszczone w dwóch kartonach instrukcja metodyczna |  |  |  | 2 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Waga wielofunkcyjna z odważnikami Waga posiada cztery wymienne szalki: Głębokie kalibrowane – służą do odważania i odmierzania cieczy i oraz materiałów sypkich. Każda z szalek zaopatrzona jest w kalibrowaną podziałkę w zakresie od 100 do 1000 ml. Płaskie tradycyjne, do odważania pozostałych artykułów. Szalki osadzone są w specjalnych gniazdach dzięki czemu ich wymiana nie stanowi najmniejszego problemu. W części środkowej belki znajduje się suwak poziomujący służący do wytarowania wagi. Po obydwu stronach korpusu zaprojektowano specjalne wbudowane pojemniki przeznaczone do przechowywania dwóch kompletów odważników: Odważniki metalowe – co najmniej 11 sztuk: 50g; 20g – 2 szt. ; 10g – 2 szt.; 5g – 2 szt.; 2g – 2 szt.; 1g – 2 szt. Odważniki plastikowe – co najmniej 14 sztuk: 20 g – 2 szt.; 10g – 4 szt.; 5g – 8 szt. |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Parowniczki Parownica głęboka, wykonana z wysokiej jakości porcelany odpornej na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Naczynie w kształcie czaszy, które służy do odparowywania i zatężania roztworów. Parownica jest pokryta glazurą, co umożliwia jej używanie w temp. do 1000°C. O pojemności nie mniej niż 100ml |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Plansze układ okresowy i tabela rozpuszczalności Duża dwustronna plansza dydaktyczna (co najmniej 140 cm × 117 cm). Na jednej stronie znajduje się aktualny „Układ okresowy pierwiastków chemicznych” z uwzględnieniem liczby atomowej, masy atomowej i wartości elektroujemności. Na drugiej stronie planszy została zamieszczona „Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie” z barwami osadów związków trudno i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie. |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Interaktywny dywan z nauką kodowania Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Dywan zawiera w sobie zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Zestaw posiada pakiet gier i aplikacji. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym jednolitym podłożu. Wymiary interaktywnego dywanu to ok. 2x3 m (w zależności od wysokości zawieszanego urządzenia). Możliwość połączenia z internetem. Sterowany za pomocą pilota. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Gra edukacyjna Gra edukacyjna z interaktywnym kursem programowania. Gra składa się z pudełka z kartonowymi klockami i aplikacji dla komputerów lub tabletów. Aplikacja wykorzystywana w grze stawia przed głównym bohaterem gry rozmaite wyzwania. Zawiera 91 zadań podzielonych na 10 modułów. Zawartość pudełka: 179 kartonowych klocków Plansza do układania klocków Organizer Instrukcja Kod licencyjny |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Roboty do nauki informatyki Robot programowalny do nauki podstaw informatyki. Przezroczysta obudowa pozwala zobaczyć, co się dzieje podczas realizacji poleceń z ekranu. Dzięki dużej gamie danych wejściowych i wyjściowych doskonały, programowalny robot, który świetnie sprawdzi się do zadań projektowych. Zestaw pozwala dzieciom projektować, planować i pisać własny program, umożliwia zdalne sterowanie i programowanie dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi. Ponadto programy można kopiować na wymienny dysk. • Programuj i monitoruj proste dane wejściowe i wyjściowe (śledzenie linii, czujnik ultradźwięków, diody LED RGB, silniki, czujnik światła) • Czujniki danych wejściowych pozwalają użytkownikowi kontrolować zmienne, takie jak odległość i światło • Interakcja poprzez Wi-Fi albo wczytanie programu bezpośrednio przez port USB w robota • Kompatybilne z językami programowania • Możliwość zamontowania kamery • Przykładowe programy w zestawie • Przezroczysta obudowa chroni elementy • Skuteczniejsza nauka dzięki zastosowaniu programowania w prawdziwym życiu Produkt zawiera co najmniej: • Robota • Kartę Micro SD i adapter (z wstępnie załadowanym oprogramowaniem robota) • Kartę sieciową Wi-Fi • Pendrive co najmniej 4GB • 6 akumulatorów • Ładowarkę Robot posiada: czujnik światła, czujnik odległości, czujnik śledzenia linii, diody LED, przezroczystą obudowę. |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Zestaw edukacyjny z nauki programowania Zestaw krok po kroku przybliża naukę programowania przez zabawę bez konieczności użycia komputera. Podejście programowania w ruchu to metoda do nauczania informatyki, a w szczególności nauczania samej umiejętności programowania wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat). Zestaw zawiera komplet materiałów co najmniej: • 205 trwałych, kartonowych elementów do budowania labiryntów i układania instrukcji, przeznaczone do wykorzystania na dywanie klasowym • 336 znaków do wykorzystania w zabawach ruchowych • 32 wzory kart pracy, karty postępów z naklejkami do zaznaczania osiągniętego poziomu, certyfikaty i odznaki • 32 ćwiczenia interaktywne do wykorzystania na tablicy multimedialnej • 120 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym na 3 lata szkolne • matę interaktywną do kodowania o wym. nie mniej niż 93cm x 83cm • matę do układania labiryntów o wym. nie mniej niż 200cm x 250cm |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Bryły geometryczne-karty z poleceniami w języku angielskim Karty, na których znajdują się opisy w języku angielskim ucząc zapamiętywania nazw brył geometrycznych w języku angielskim |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Trening budowania zdań w języku angielskim Niezwykle atrakcyjna pomoc dydaktyczna stwarza okazję do intensywnych ćwiczeń w utrwalaniu struktur zdaniowych. Materiał składa się z czterech serii: zdania z lukami oraz pasujące do nich wyrazy. Kartoniki wyrazowe są dwustronne: z jednej strony obrazek z podpisem, z drugiej - słowo. Dwustronność kartoników pozwala stopniować trudność. Strona z obrazkiem utrwala słownictwo, strona zawierająca wyraz - sprawdza jego znajomość i swobodę użycia w kontekście. Każda seria posiada własną kolorystykę - obramówki kart oraz drewnianą podstawę. Atutem zestawu jest możliwość jednoczesnego użytkowania przez 4 dzieci lub pary. Ułożone zdania dzieci przepisują do zeszytu. W parach: jedno dziecko układa zdanie, a drugie - czyta zdanie i wyjaśnia jego znaczenie. Dzieci mogą wykonać dodatkowe kartoniki z wyrazami (rysując i pisząc), poszerzając zestaw. Zawartość: Nie mniej niż 32 zdania (po 8 w każdej serii) o wym. 6,5 x 38 cm, Nie mniej niż 120 kartoników wyrazowych (po 30 w każdej serii) o wym. 6,5 x 6,5 cm, Co najmniej 4 drewniane podstawki o wym. 40 x 4,5 x 2 cm, instrukcja. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Przyimki angielskie Dzieci uczą się nazywać i stosować angielskie przyimki w czasie interesującej zabawy. Częściowo obrazkowe polecenie zawiera przyimek oraz podaje dwa przedmioty, których wzajemne położenie ten zaimek określa. Wykonując polecenie z karty, dziecko utrwala wiele angielskich słów. Zawartość: Co najmniej 24 karty z poleceniami, Co najmniej 8 przedmiotów z winylu (miś o wys. 8 cm). |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Angielskie części mowy w wersji magnetycznej Połączenie elementów magnetycznych z ćwiczeniem czytania, pisania i tworzenia kreatywnych wypowiedzi. W czasie ćwiczeń dzieci utrwalają słownictwo, a jednocześnie używają świadomie wyrazów jako poszczególnych części mowy w tworzeniu zdań. Co najmniej 44 czerwone rzeczowniki, Co najmniej 46 niebieskich czasowników, Co najmniej 36 zielonych przymiotników, Co najmniej 60 żółtych pozostałych części mowy (zaimek, przyimek, spójnik, rodzajnik, przysłówek i znaki przestankowe). Zawartość: metalowa tabliczka (wym. nie mniej niż 30 x 30 cm), co najmniej 186 wyrazów z folii magnetycznej w 4 kolorach (wys. 2,5 cm), instrukcja. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Dzwonki chromatyczne o wymiarach co najmniej 42x24cm z pałeczkami |  |  |  | 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Zestaw instrumentów perkusyjnych – zestaw instrumentów perkusyjnych – duża torba z instrumentami o wymiarach co najmniej 40x40 cm– co najmniej 19 instrumentów w zestawie: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów, 2 drewniane marakasy, duże guiro z tarką, 2 tonbloki (2 tony), tonblok (1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT w % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- oświadczamy, iż CZĘŚĆ I zamówienia wykonamy w terminie do …………….…… dni, licząc od dnia podpisania umowy (należy wskazać termin do 21 lub do 30 dni),

- oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……. miesięcy (należy wskazać okres nie krótszy niż 24 miesiące),

- oświadczamy, iż przedstawione ceny brutto wykonania CZĘŚCI I zamówienia obejmują pełny zakres zamówienia określony dla tej CZĘŚCI w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatki, cła i inne należności, jak wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, jego montaż, instalację i uruchomienie dostarczonych przedmiotów w zależności od ich specyfiki,

- oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i prawnych, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, spełnia normy dopuszczające do obrotu i stosowania,

- oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,

- oświadczamy, iż zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy dotyczący CZĘŚCI zamówienia, na wykonanie której złożona została oferta, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- zapoznaliśmy się z Rozdziałem XXXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Burmistrzowi Gminy Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo; wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami RODO  uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; jesteśmy świadomi, że dane osobowe podane w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):

- w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami bez pomocy podwykonawców,

- w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części zamówienia:

  - ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej  procentowej wartości)

  - ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej  procentowej wartości)

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Jeśli w powyższych pozycjach, znalazły się w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, dodaje się zwrot „lub równoważny”-za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową (szczególnie edukacyjna). Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację tego rozwiązania.

Wszystkie Parametry wskazane w powyższych opisach należy rozumieć jako parametry nie gorsze niż wskazane.