|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Gmina Zalewo, Witoszewo w pobliżu drogi powiatowej Zalewo – Sielmiany - Iława Zalewo Community, Witoszewo, near the district road Zalewo – Siemiany - Iława |
|  | Numer działki Plot’s number | dz. nr 30/3 ob. 23-Witoszewo , |
|  | Współrzędne geograficzne Coordinates | N – 53.828117 E – 19.509548 |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Gmina Zalewo Zalewo Municipality |
|  | Powiat District | Iławski |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | Warmińsko - mazurskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | 0,87 ha |
|  | Kształt działki The shape of the site | Wilobok / polygon |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | Tak Wykupienie od indywidualnych właścicieli lub z ANR Yes Purchase of land from individual owners or from the Agricultural Property Agency |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT # Approx. land price PLN/m2 # including 23% VAT | 20 /25 zł2 |
|  | ## Właściciel / właściciele # Owner(s) | Gmina Zalewo |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Nie No |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | nie dotyczy not applicable |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | Tereny rolne. Grunty klasy VI. agricultural area. Class VI soil. |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 1,0 m |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Rolnicze Agricultural |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | Nie No |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | ok 3 m |
|  | Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | Nie No |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | Nie No |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | Nie No |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Tak Zadrzewienia i zakrzewienia na części działek Yes trees and shrubs on part of area |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | Nie No |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie No |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Dojazd drogą gruntową szerokości 7 m, łączącą się z drogą powiatową Entryway through a dirt road – 7 m in width, connecting the district road |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national road km | 24 km Krajowa E7 24 km National E7 |
|  | Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | 65 km Elbląg |
|  | Kolej km # Railway line km | 24 km Małdyty |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | 24 km Małdyty |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | 134 km Gdańsk 259 km Warszawa |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | 77 km Olsztyn |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | ## Nie No |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 0,2 km |
|  | - Napięcie Voltage kV |  |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW |  |
|  | Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### Nie No |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | Brak gazu na terenie gminy No gas in the municipality area |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 |  |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm |  |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h |  |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Nie No |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 0,2 km |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | Bez ograniczeń No limits |
|  | Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | Nie No |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point (distance from boundary) m | 0,2 km |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | Bez ograniczeń zrzutu ścieków No limits for sewage discharge |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Tak Oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna w Półwsi, gmina Zalewo. Yes Biological – mechanical treatment station in Półwieś, Zalewo municipality. |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Tak W pobliżu działki Yes Near the plot |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point (distance from boundary) m | 0,2 km |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Rafał Konicz, podinsp. tel. 089 758 83 77 wew. 21 e-mail: rafalkonicz@zalewo.pl |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Jan Michalewski, Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym / Area Infrastructure and menagement of municipal property Referral Manager, tel. 0 89 758 83 77 wew. 25, e-mail: jan_michalewski@zalewo.pl |  |

Wymagane załączniki:

Required enclosures:

- Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

- 5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

5-10 high-quality photographs giving full view of plot;

Zdjęcia lotnicze (o ile są);

Aerial photographs (if available).